## Лист1
Замеры нагрузок в летний период
| Ul | Ua | Ub | Uc | I ср
ТП №1793п/100 | 400 | 230 | 230 | 229 | 13.2833
ТП №1873п/2*1000 | 420 | 231 | 231 | 231 | 53.4389
ТП №1857п/2*630 | 400 | 240 | 238 | 240 | 388.375
ТП №1583п/4*400 | 409 | 230 | 230 | 240 | 15
ТП №1583п/4*400 | 400 | 231 | 230 | 231 | 30
ТП №1583п/4*400 | 400 | 240 | 239 | 239 | 81.2222
ТП №1583п/4*400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 40
ТП №24п/160 | 385 | 235 | 233 | 234 | 64.8333
ТП №37п/400 | 390 | 238 | 236 | 235 | 141.7167
ТП №1856п/630 | 400 | 235 | 230 | 230 | 120.4944
ТП №1492п/40 | 400 | 235 | 230 | 231 | 12
ТП №1435п/25 | 410 | 230 | 230 | 231 | 3
ТП №1511п/40 | 420 | 230 | 230 | 229 | 11.5861
ТП №1644п/160 | 390 | 232 | 231 | 231 | 18.125
ТП №1827п/63 | 400 | 230 | 230 | 229 | 18.6
ТП №1074п/630 | 410 | 230 | 230 | 229 | 26.6667
ТП "Вешкаймский кирпичный завод"2х1000 | 400 | 229 | 228 | 230 | 508.3056
ТП 02/250 кВА | 420 | 230 | 230 | 229 | 28.6667
ТП 100 кВА | 412 | 231 | 230 | 230 | 35.9861
ГКТП 400 кВА | 390 | 228 | 228 | 229 | 63.3806
ЗТП 315+250 кВА | 400 | 229 | 228 | 228 | 25
ТП 180 кВА | 400 | 230 | 228 | 229 | 33.6389
ТП 43 | 385 | 230 | 228 | 229 | 61.3611
ТП Барышский хлебокомбинат | 390 | 233 | 233 | 233 | 77.7778
ТП №3847 | 400 | 231 | 230 | 230 | 12.7528
ТП №3936 | 400 | 229 | 228 | 228 | 59.4556
ТП №3834 | 385 | 230 | 230 | 230 | 7.4111
ТП №3035 | 400 | 231 | 231 | 231 | 235.8611
П №2226/2*250 | 385 | 229 | 228 | 228 | 134.6528
ТП №2226/2*250 | 390 | 229 | 229 | 229 | 116.0528
ТП №2723/2*400 | 385 | 230 | 230 | 230 | 40.6194
ТП №2723/2*400 | 400 | 231 | 230 | 230 | 162.475
ТП №1890 | 420 | 235 | 230 | 230 | 128.0861