Замеры нагрузок на объектах ООО «ИНЗА СЕРВИС» в летний период

| № | Наименование ТП | Напряжение линейное, В | Напряжение фазное, В | Ток, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АВ | ВС | АС | А | В | С | А | В | С |
| г. Ульяновск |
| 1 | ТП №1890 | 385 | 387 | 385 | 221 | 225 | 225 | 253 | 180 | 237 |
| 2 | ТП №1896 | 404 | 406 | 404 | 234 | 234 | 232 | 160 | 95 | 118 |
| 3 | ТП №1837 | 415 | 415 | 414 | 237 | 238 | 238 | 112 | 115 | 109 |
| 4 | ТП №4070 | 400 | 403 | 403 | 225 | 226 | 226 | 8,6 | 7,2 | 2 |
| 5 | ТП №1885 тр-р 1 | 402 | 404 | 405 | 233 | 230 | 233 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ТП №1885 тр-р 2 | 380 | 381 | 379 | 220 | 220 | 218 | 20 | 18,5 | 19,8 |
| 7 | ТП №3847 | 412 | 412 | 412 | 238 | 236 | 237 | 15 | 21 | 18 |
| 8 | ТП №2296 | 400 | 404 | 404 | 230 | 230 | 231 | 10 | 2 | 10 |
| 9 | ТП №2957 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 230 | 30 | 28 | 29,5 |
| 10 | ТП №3496 | 385 | 387 | 385 | 221 | 225 | 225 | 5 | 4,4 | 3,2 |
| 11 | ТП №2296 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 230 | 7,2 | 8,5 | 6,8 |
| 12 | ТП №3936 | 383 | 383 | 380 | 220 | 220 | 219 | 165 | 150 | 158 |
| 13 | ТП №3834 | 385 | 387 | 385 | 221 | 225 | 225 | 6,5 | 5,4 | 6,8 |
| 14 | ТП№3035 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 230 | 23,4 | 25 | 28 |
| 15 | ТП №2723 тр-р 1 | 404 | 404 | 404 | 234 | 232 | 233 | 33 | 44 | 35 |
| 16 | ТП №2723 тр-р 2 | 400 | 397 | 400 | 230 | 233 | 230 | 131 | 126 | 112 |
| Ульяновский район |
| 1 | ТП №1435 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 230 | 4,5 | 2,0 | 1,3 |
| 2 | ТП 31099п | 405 | 409 | 405 | 229 | 229 | 229 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| 3 | ТП 31074п | 409 | 410 | 409 | 230 | 230 | 230 | 35,0 | 20,1 | 20,0 |
| 4 | ТП №1491 | 402 | 402 | 402 | 231 | 231 | 231 | 235,0 | 240,2 | 240,5 |
| 5 | ТП №1492 | 408 | 406 | 411 | 234 | 230 | 238 | 17,9 | 11,9 | 9,3 |
| 6 | ТП №1827 | 377 | 377 | 377 | 212 | 213 | 224 | 7,77 | 8,4 | 10,53 |
| 7 | ТП №1543 | 390 | 392 | 392 | 223 | 230 | 225 | 25,9 | 2,7 | 8,2 |
| 8 | ТП №1856 Мельница | 407 | 404 | 404 | 229 | 230 | 226 | 86 | 80 | 87 |
| 9 | ТП №1857 тр-р №1 | 418 | 416 | 420 | 241 | 243 | 241 | 116 | 160 | 0 |
| 10 | ТП №1857 тр-р №2 | 385 | 387 | 385 | 221 | 225 | 225 | 272 | 250 | 265 |
| 11 | ТП №1583 тр-р №1 | 422 | 422 | 426 | 242 | 242 | 244 | 4 | 5 | 10 |
| 12 | ТП №1583 тр-р №2 | 407 | 407 | 406 | 241 | 241 | 242 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ТП №1644 | 416 | 414 | 416 | 239 | 238 | 237 | 17 | 7 | 6 |
| 14 | ТП «Березка» | 402 | 403 | 399 | 236 | 226 | 228 | 142 | 146 | 126 |
| 15 | ТП №1511 | 390 | 392 | 392 | 223 | 230 | 225 | 9,9 | 10,5 | 8,7 |
| 16 | ТП №1418 | 385 | 387 | 385 | 221 | 225 | 225 | 60 | 58 | 50 |
| 17 | ТП №1793 | 385 | 387 | 385 | 221 | 225 | 225 | 13,6 | 14,5 | 12,5 |
| 18 | ТП №1391 | 408 | 407 | 408 | 236 | 233 | 236 | 0 | 2,5 | 0,5 |
| Цильнинский район |
| 1 | ТП №9 | 407 | 403 | 408 | 235 | 231 | 235 | 49,3 | 38,4 | 39,3 |
| 2 | ТП №9А | 408 | 406 | 403 | 233 | 232 | 232 | 44,2 | 55,2 | 47,8 |
| 3 | ТП №8 | 405 | 406 | 407 | 230 | 232 | 231 | 100 | 98 | 85 |
| г. Димитровград |
| 1 | ТП №43 Хлебзавод №1 | 395 | 394 | 398 | 222 | 220 | 224 | 35 | 35 | 40 |
| 2 | ТП №47 Хлебзавод №2 | 380 | 381 | 379 | 220 | 220 | 218 | 68 | 88,1 | 105 |
| 3 | ТП №111 Хлебпром | 383 | 383 | 380 | 220 | 220 | 219 | 48,4 | 43,2 | 35,9 |
| Вешкаймский район |
| 1 | ТП "Золотая поляна" | 377 | 377 | 377 | 212 | 213 | 224 | 22,6 | 19,5 | 25,6 |
| 2 | ТП "Вешкаймский кирпичный завод" | 390 | 392 | 392 | 223 | 230 | 225 | 492 | 566 | 549 |
| Карсунский район |
| 1 | ЗТП "База Райпо" | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 230 | 12,1 | 12,4 | 16,4 |
| 2 | ТП "Карсмолтранс" | 405 | 409 | 405 | 229 | 229 | 229 | 7,3 | 8,3 | 7,9 |
| 3 | ТП "Универмаг" | 409 | 410 | 409 | 230 | 230 | 230 | 21,4 | 13,6 | 19,8 |
| 4 | ТП "Карсунтехпластик" | 402 | 402 | 402 | 231 | 231 | 231 | 6,8 | 8,1 | 4,6 |
|  | ТП «Ресторан» | 380 | 389 | 389 | 229 | 229 | 230 | 40 | 35 | 38 |

Начальник ПТО 							Новоженин Н.В.