Замеры нагрузок на объектах ООО «ИНЗА СЕРВИС» в зимний период

| № | Наименование ТП | Напряжение линейное, В | Напряжение фазное, В | Ток, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АВ | ВС | АС | А | В | С | А | В | С |
| г. Ульяновск |
| 1 | ТП №1890 | 399,7 | 394,4 | 389,4 | 241,8 | 218,9 | 231,4 | 138,0 | 132,8 | 139,0 |
| 2 | ТП №1896 | 391,9 | 387,1 | 378,5 | 221,7 | 230,8 | 236,5 | 69,1 | 66,2 | 68,8 |
| 3 | ТП №1837 | 389,3 | 395,8 | 376,9 | 240,0 | 219,2 | 237,7 | 109,6 | 112,9 | 112,6 |
| 4 | ТП №3847 | 399,9 | 391,2 | 392,5 | 230,9 | 242,4 | 239,1 | 5,1 | 10,9 | 10,2 |
| 5 | ТП №2851 | 397,5 | 404,0 | 376,3 | 234,4 | 222,2 | 215,4 | 4,9 | 8,1 | 9,4 |
| 6 | ТП №3936 | 388,8 | 376,8 | 397,1 | 223,5 | 216,5 | 226,8 | 7,5 | 10,8 | 9,4 |
| 7 | ТП №3834 | 399,9 | 375,2 | 378,9 | 219,9 | 228,2 | 238,5 | 15,3 | 5,9 | 5,4 |
| 8 | ТП№3035 | 395,9 | 402,0 | 392,2 | 243,3 | 229,3 | 223,7 | 7,0 | 6,2 | 6,4 |
| 9 | ТП №2226 тр-р 1 | 384,1 | 375,5 | 398,4 | 223,7 | 232,0 | 217,2 | 6,1 | 3,7 | 6,7 |
| 10 | ТП №2226 тр-р 2 | 384,8 | 399,1 | 393,8 | 220,8 | 231,1 | 237,3 | 6,2 | 0,1 | 4,0 |
| 11 | ТП №1320 | 391,3 | 390,0 | 377,2 | 236,1 | 225,9 | 220,9 | 3,0 | 2,8 | 2,5 |
| 12 | ТП №3647 | 399,0 | 396,5 | 379,6 | 235,2 | 230,5 | 231,9 | 2,0 | 7,0 | 2,0 |
| 13 | ТП №3651 | 377,6 | 392,2 | 401,4 | 219,8 | 221,0 | 230,6 | 9,3 | 9,7 | 9,3 |
| 14 | ТП-3938 | 397,5 | 404,0 | 376,3 | 240,0 | 219,2 | 237,7 | 28,8 | 26,1 | 20,6 |
| 15 | ТП-1885 | 396,5 | 402,8 | 402,2 | 240,4 | 229,2 | 234,3 | 180,8 | 180,0 | 177,9 |
| 16 | ТП-400+320 | 389,6 | 392,3 | 385,3 | 238,6 | 243,5 | 242,4 | 38,3 | 40,0 | 40,1 |
| 17 | ЗТП №2723 | 377,4 | 392,2 | 390,7 | 219,8 | 243,8 | 227,2 | 23,8 | 21,0 | 22,5 |
| 18 | КТП №2296 | 397,6 | 392,3 | 401,9 | 216,5 | 221,7 | 232,4 | 27,6 | 28,5 | 23,2 |
| 19 | КТП №2957 | 377,4 | 392,2 | 390,7 | 219,8 | 243,8 | 227,2 | 23,8 | 21,0 | 22,5 |
| 20 | КТП-3494 | 396,4 | 387,7 | 384,8 | 226,9 | 235,8 | 221,3 | 15,0 | 8,1 | 15,3 |
| 21 | КТП-1747 | 403,4 | 385,9 | 384,7 | 241,4 | 219,5 | 241,9 | 14,7 | 13,3 | 15,6 |
| 22 | КТП-2931 | 389,5 | 405,0 | 387,0 | 215,2 | 228,9 | 228,4 | 10,9 | 12,9 | 14,7 |
| 23 | КТП №1663 | 375,4 | 390,9 | 384,9 | 244,6 | 237,4 | 221,9 | 8,4 | 13,9 | 8,9 |
| 24 | ТП-2939 | 385,4 | 387,3 | 377,1 | 216,6 | 236,7 | 220,8 | 17,0 | 13,9 | 6,9 |
| 25 | КТП №1784 | 399,1 | 386,5 | 383,7 | 244,5 | 222,0 | 224,6 | 35,7 | 36,1 | 29,8 |
| 26 | КТП-1718 | 399,9 | 391,2 | 392,5 | 230,9 | 242,4 | 239,1 | 5,1 | 10,9 | 10,2 |
| 27 | КТП-1404 | 389,1 | 400,2 | 396,5 | 239,6 | 226,4 | 244,7 | 1,6 | 3,1 | 1,6 |
| 28 | КТП-1506 | 399,1 | 386,5 | 383,7 | 244,5 | 222,0 | 224,6 | 35,7 | 36,1 | 29,8 |
| 29 | ТП-1795 | 377,4 | 392,2 | 390,7 | 219,8 | 243,8 | 227,2 | 23,8 | 21,0 | 22,5 |
| 30 | КТП-1479 | 397,6 | 392,3 | 401,9 | 216,5 | 221,7 | 232,4 | 27,6 | 28,5 | 23,2 |
| 31 | КТП №1403 | 399,9 | 375,2 | 378,9 | 219,9 | 228,2 | 238,5 | 15,3 | 5,9 | 5,4 |
| 32 | КТП №1472 | 399,6 | 373,1 | 378,2 | 234,4 | 222,2 | 215,4 | 27,4 | 32,7 | 36,0 |
| 33 | КТП №2192 | 391,9 | 387,1 | 378,5 | 221,7 | 230,8 | 236,5 | 69,1 | 66,2 | 68,8 |
| 34 | КТП-160 кВА | 399,5 | 384,1 | 396,5 | 229,6 | 241,5 | 229,3 | 1,3 | 4,7 | 3,7 |
| 35 | ТП-1818 | 384,4 | 395,2 | 381,3 | 227,7 | 220,2 | 223,3 | 63,8 | 58,4 | 62,3 |
| 36 | КТП-63 кВА | 399,1 | 386,5 | 383,7 | 244,5 | 222,0 | 224,6 | 35,7 | 36,1 | 29,8 |
| 37 | КТП-5222А | 389,6 | 392,3 | 385,3 | 238,6 | 243,5 | 242,4 | 38,3 | 40,0 | 40,1 |
| Ульяновский р-н |
| 1 | ТП №1435 | 377,9 | 384,3 | 400,1 | 222,3 | 223,5 | 219,8 | 2,2 | 2,8 | 7,9 |
| 2 | ТП №1099п | 389,1 | 400,2 | 396,5 | 239,6 | 226,4 | 244,7 | 1,6 | 3,1 | 1,6 |
| 3 | ТП №1074п | 404,7 | 387,1 | 378,8 | 228,8 | 235,5 | 244,8 | 65,4 | 63,7 | 67,3 |
| 4 | ТП №1491 | 382,2 | 383,0 | 377,4 | 228,4 | 236,4 | 226,0 | 68,2 | 66,4 | 68,8 |
| 5 | ТП №1492 | 403,4 | 385,9 | 384,7 | 241,4 | 219,5 | 241,9 | 14,7 | 13,3 | 15,6 |
| 6 | ТП №1827 | 389,5 | 405,0 | 387,0 | 215,2 | 228,9 | 228,4 | 10,9 | 12,9 | 14,7 |
| 7 | ТП №1543 | 375,4 | 390,9 | 384,9 | 244,6 | 237,4 | 221,9 | 8,4 | 13,9 | 8,9 |
| 8 | ТП №1856 Мельница | 392,6 | 380,9 | 376,3 | 231,8 | 234,2 | 228,0 | 180,0 | 183,0 | 183,2 |
| 9 | ТП №1857 тр-р №1 | 389,1 | 375,9 | 392,6 | 220,7 | 238,2 | 225,0 | 142,0 | 135,9 | 138,8 |
| 10 | ТП №1857 тр-р №2 | 382,6 | 380,7 | 396,1 | 228,4 | 228,2 | 220,9 | 135,4 | 143,4 | 137,9 |
| 11 | ТП №1583 тр-р №1 | 396,4 | 387,7 | 384,8 | 226,9 | 235,8 | 221,3 | 15,0 | 8,1 | 15,3 |
| 12 | ТП №1583 тр-р №2 | 376,4 | 399,8 | 401,1 | 219,9 | 218,4 | 222,6 | 17,6 | 13,9 | 20,4 |
| 13 | ТП №1583 тр-р №3 | 391,8 | 393,6 | 402,4 | 226,2 | 238,5 | 221,6 | 63,9 | 58,8 | 63,8 |
| 14 | ТП №1583 тр-р №4 | 377,4 | 392,2 | 390,7 | 219,8 | 243,8 | 227,2 | 23,8 | 21,0 | 22,5 |
| 15 | ТП №1644 | 389,6 | 392,3 | 385,3 | 238,6 | 243,5 | 242,4 | 38,3 | 40,0 | 40,1 |
| 16 | ТП «Березка» | 399,5 | 384,1 | 396,5 | 229,6 | 241,5 | 229,3 | 1,3 | 4,7 | 3,7 |
| 17 | ТП №1511 | 401,8 | 386,6 | 393,8 | 239,7 | 223,5 | 225,7 | 13,1 | 14,8 | 11,6 |
| 18 | ТП №1418 | 392,8 | 400,1 | 401,1 | 244,7 | 232,2 | 225,2 | 70,8 | 73,3 | 71,6 |
| 19 | ТП №1793 | 399,1 | 386,5 | 383,7 | 244,5 | 222,0 | 224,6 | 35,7 | 36,1 | 29,8 |
| 20 | ТП №1391 | 394,5 | 376,6 | 404,9 | 231,9 | 234,2 | 220,5 | 5,3 | 9,7 | 3,6 |
| 21 | ТП-1537 | 385,4 | 387,3 | 377,1 | 216,6 | 236,7 | 220,8 | 17,0 | 13,9 | 6,9 |
| 22 | ТП-1333 | 396,5 | 402,8 | 402,2 | 240,4 | 229,2 | 234,3 | 180,8 | 180,0 | 177,9 |
| 23 | ТП-1254 | 401,6 | 399,8 | 401,5 | 228,6 | 239,6 | 231,9 | 3,2 | 5,1 | 1,2 |
| 24 | ТП-1144 | 399,5 | 403,5 | 402,3 | 224,5 | 219,8 | 225,4 | 0,9 | 8,5 | 2,6 |
| 25 | ТП-1148 | 392,6 | 385,9 | 385,8 | 243,5 | 216,3 | 216,2 | 25,4 | 21,3 | 15,0 |
| 26 | ТП-1128 | 389,9 | 386,9 | 401,6 | 227,6 | 225,0 | 226,7 | 3,3 | 3,1 | 3,7 |
| 27 | ТП-1619 | 381,1 | 399,8 | 387,6 | 236,1 | 215,9 | 216,7 | 1,2 | 1,7 | 6,8 |
| 28 | ТП-1796 | 384,4 | 395,2 | 381,3 | 227,7 | 220,2 | 223,3 | 63,8 | 58,4 | 62,3 |
| 29 | ТП-1591 | 397,6 | 392,3 | 401,9 | 216,5 | 221,7 | 232,4 | 27,6 | 28,5 | 23,2 |
| 30 | КТП №1347п | 385,4 | 387,3 | 377,1 | 216,6 | 236,7 | 220,8 | 17,0 | 13,9 | 6,9 |
| 31 | КТП №40п/25 кВА | 399,1 | 386,5 | 383,7 | 224,5 | 219,8 | 225,4 | 53,8 | 56,9 | 61,1 |
| 32 | КТП-1097 | 377,4 | 392,2 | 390,7 | 219,8 | 243,8 | 227,2 | 23,8 | 21,0 | 22,5 |
| р.п. Цильна |
| 1 | ТП №9 | 392,8 | 400,1 | 401,1 | 228,6 | 239,6 | 231,9 | 169,5 | 177,6 | 167,7 |
| 2 | ТП №9А | 399,1 | 386,5 | 383,7 | 224,5 | 219,8 | 225,4 | 53,8 | 56,9 | 61,1 |
| 3 | ТП №8 | 384,4 | 395,2 | 381,3 | 243,5 | 216,3 | 216,2 | 214,1 | 216,0 | 211,7 |
| р.п. Вешкайма |
| 1 | ТП «ИНЗА СЕРВИС» | 399,7 | 394,4 | 389,4 | 228,8 | 235,5 | 244,8 | 4,1 | 9,0 | 3,6 |
| 2 | ТП «Вторчемет» | 391,9 | 387,1 | 378,5 | 228,4 | 236,4 | 226,0 | 7,7 | 7,2 | 3,3 |
| 3 | КТП-24 | 384,4 | 395,2 | 381,3 | 227,7 | 220,2 | 223,3 | 63,8 | 58,4 | 62,3 |
| р.п. Карсун |
| 1 | ЗТП "База Райпо" | 397,5 | 404,0 | 376,3 | 240,0 | 219,2 | 237,7 | 28,8 | 26,1 | 20,6 |
| 2 | ТП "Карсмолтранс" | 388,8 | 376,8 | 397,1 | 230,9 | 242,4 | 239,1 | 26,8 | 25,1 | 28,3 |
| 3 | ТП "Универмаг" | 399,9 | 375,2 | 378,9 | 234,4 | 222,2 | 215,4 | 27,4 | 32,7 | 36,0 |
| 4 | ТП "Карсунтехпластик" | 399,9 | 375,2 | 378,9 | 223,5 | 216,5 | 226,8 | 2,0 | 0,5 | 1,8 |
| 5 | ТП «Ресторан» | 395,9 | 402,0 | 392,2 | 224,5 | 219,8 | 225,4 | 97,3 | 86,7 | 96,5 |
| 6 | ТП-19 | 384,1 | 375,5 | 398,4 | 243,5 | 216,3 | 216,2 | 10,1 | 9,1 | 9,3 |
| г. Инза |
| 1 | ТП №163 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 230 | 79,4 | 87,4 | 56,4 |
| 2 | КТП-И8-9 | 388,8 | 376,8 | 397,1 | 230,9 | 242,4 | 239,1 | 26,8 | 25,1 | 28,3 |
| 3 | КТП №167 | 377,4 | 392,2 | 390,7 | 219,8 | 243,8 | 227,2 | 23,8 | 21,0 | 22,5 |
| 4 | ТП-125/250 кВА | 389,1 | 400,2 | 396,5 | 239,6 | 226,4 | 244,7 | 1,6 | 3,1 | 1,6 |
| 5 | ТП-126/2х400 кВА | 399,1 | 386,5 | 383,7 | 244,5 | 222,0 | 224,6 | 35,7 | 36,1 | 29,8 |
| 6 | КТП-93/250 кВА | 377,4 | 392,2 | 390,7 | 219,8 | 243,8 | 227,2 | 23,8 | 21,0 | 22,5 |
| 7 | КТП-115/160 кВА | 397,6 | 392,3 | 401,9 | 216,5 | 221,7 | 232,4 | 27,6 | 28,5 | 23,2 |
| р.п. Кузоватово |
| 1 | ТП «Вторчемет» | 384,1 | 375,5 | 398,4 | 244,6 | 237,4 | 221,9 | 8,7 | 6,5 | 7,0 |
| г. Барыш |
| 1 | ТП «Вторчемет» | 388,8 | 376,8 | 397,1 | 219,8 | 243,8 | 227,2 | 15,2 | 14,6 | 13,5 |
| г. Сенгилей |
| 1 | ТП «Вторчемет» | 384,8 | 399,1 | 393,8 | 221,7 | 230,8 | 236,5 | 9,7 | 11,3 | 8,2 |
| Майнский район |
| 1 | ТП №5410 | 392,6 | 385,9 | 385,8 | 243,5 | 216,3 | 216,2 | 25,4 | 21,3 | 15,0 |
| 2 | КТП №5640 | 391,8 | 393,6 | 402,4 | 226,2 | 238,5 | 221,6 | 63,9 | 58,8 | 63,8 |
| 3 | КТП №5641 | 377,4 | 392,2 | 390,7 | 219,8 | 243,8 | 227,2 | 23,8 | 21,0 | 22,5 |
| 4 | КТП №5642 | 389,6 | 392,3 | 385,3 | 238,6 | 243,5 | 242,4 | 38,3 | 40,0 | 40,1 |
| 5 | КТП-5634 | 399,1 | 386,5 | 383,7 | 224,5 | 219,8 | 225,4 | 53,8 | 56,9 | 61,1 |
| р.п. Старая Майна |
| 1 | ТП-3397 | 394,5 | 376,6 | 404,9 | 231,9 | 234,2 | 220,5 | 5,6 | 8,1 | 3,2 |