Замеры нагрузок на объектах ООО «ИНЗА СЕРВИС» в летний период

| № | Наименование ТП | Напряжение линейное, В | Напряжение фазное, В | Ток, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АВ | ВС | АС | А | В | С | А | В | С |
| г. Ульяновск |
| 1 | ТП №1890 | 399 | 390 | 383,7 | 244,5 | 219,2 | 236,5 | 110,4 | 106,2 | 111,2 |
| 2 | ТП №1896 | 397,6 | 394,4 | 396,5 | 244,6 | 230,8 | 241,9 | 55,28 | 52,96 | 55,04 |
| 3 | ТП №1837 | 391,9 | 402,8 | 393,8 | 234,4 | 220,2 | 223,3 | 87,68 | 90,32 | 90,08 |
| 4 | ТП №3847 | 399,9 | 387,7 | 392,2 | 221,7 | 231,1 | 238,5 | 4,08 | 8,72 | 8,16 |
| 5 | ТП №2851 | 384,1 | 373,1 | 396,5 | 230,9 | 222 | 242,4 | 3,92 | 6,48 | 7,52 |
| 6 | ТП №3936 | 399,5 | 392,2 | 390,7 | 220,8 | 221,7 | 244,7 | 6 | 8,64 | 7,52 |
| 7 | ТП №3834 | 377,6 | 392,3 | 389,4 | 236,1 | 218,9 | 220,8 | 12,24 | 4,72 | 4,32 |
| 8 | ТП№3035 | 397,6 | 404 | 392,5 | 223,7 | 243,8 | 231,4 | 5,6 | 4,96 | 5,12 |
| 9 | ТП №2226 тр-р 1 | 399,9 | 396,5 | 401,9 | 239,6 | 242,4 | 226,8 | 4,88 | 2,96 | 5,36 |
| 10 | ТП №2226 тр-р 2 | 403,4 | 390,9 | 384,8 | 219,8 | 228,2 | 236,5 | 4,96 | 0,08 | 3,2 |
| 11 | ТП №1320 | 384,4 | 386,5 | 378,9 | 219,9 | 232 | 230,6 | 2,4 | 2,24 | 2 |
| 12 | ТП №3647 | 388,8 | 391,2 | 392,5 | 219,8 | 243,8 | 215,4 | 1,6 | 5,6 | 1,6 |
| 13 | ТП №3651 | 399,6 | 384,1 | 398,4 | 241,8 | 235,8 | 237,7 | 7,44 | 7,76 | 7,44 |
| 14 | ТП-3938 | 389,5 | 392,3 | 385,3 | 219,8 | 222 | 228,4 | 23,04 | 20,88 | 16,48 |
| 15 | ТП-1885 | 396,4 | 386,5 | 377,1 | 244,5 | 222,2 | 217,2 | 144,6 | 144 | 142,32 |
| 16 | ТП-400+320 | 397,5 | 375,5 | 379,6 | 223,5 | 222,2 | 242,4 | 30,64 | 32 | 32,08 |
| 17 | ЗТП №2723 | 395,9 | 400,2 | 381,3 | 238,6 | 216,5 | 221,3 | 19,04 | 16,8 | 18 |
| 18 | КТП №2296 | 389,3 | 387,1 | 390,7 | 230,9 | 230,8 | 231,9 | 22,08 | 22,8 | 18,56 |
| 19 | КТП №2957 | 385,4 | 395,2 | 377,2 | 226,9 | 222 | 224,6 | 19,04 | 16,8 | 18 |
| 20 | КТП-3494 | 389,6 | 386,5 | 387 | 241,4 | 219,5 | 229,3 | 12 | 6,48 | 12,24 |
| 21 | КТП-1747 | 375,4 | 376,8 | 390,7 | 240 | 228,2 | 227,2 | 11,76 | 10,64 | 12,48 |
| 22 | КТП-2931 | 399,7 | 385,9 | 401,9 | 229,6 | 243,5 | 220,9 | 8,72 | 10,32 | 11,76 |
| 23 | КТП №1663 | 399,9 | 391,2 | 397,1 | 219,8 | 236,7 | 224,6 | 6,72 | 11,12 | 7,12 |
| 24 | ТП-2939 | 389,1 | 399,1 | 384,9 | 227,7 | 243,8 | 239,1 | 13,6 | 11,12 | 5,52 |
| 25 | КТП №1784 | 377,4 | 392,3 | 378,5 | 243,3 | 241,5 | 232,4 | 28,56 | 28,88 | 23,84 |
| 26 | КТП-1718 | 377,4 | 375,2 | 376,3 | 235,2 | 229,3 | 237,3 | 4,08 | 8,72 | 8,16 |
| 27 | КТП-1404 | 391,3 | 392,3 | 401,4 | 244,5 | 221,7 | 238,5 | 1,28 | 2,48 | 1,28 |
| 28 | КТП-1506 | 391,9 | 404 | 378,2 | 216,5 | 230,5 | 227,2 | 28,56 | 28,88 | 23,84 |
| 29 | ТП-1795 | 377,4 | 375,2 | 383,7 | 240 | 229,2 | 215,4 | 19,04 | 16,8 | 18 |
| 30 | КТП-1479 | 399,9 | 405 | 376,9 | 219,9 | 242,4 | 237,7 | 22,08 | 22,8 | 18,56 |
| 31 | КТП №1403 | 397,5 | 392,2 | 402,2 | 215,2 | 225,9 | 239,1 | 12,24 | 4,72 | 4,32 |
| 32 | КТП №1472 | 399,1 | 387,1 | 384,7 | 216,5 | 228,9 | 224,6 | 21,92 | 26,16 | 28,8 |
| 33 | КТП №2192 | 399,1 | 395,8 | 378,5 | 221,7 | 237,4 | 232,4 | 55,28 | 52,96 | 55,04 |
| 34 | КТП-160 кВА | 396,5 | 402 | 383,7 | 240,4 | 221 | 234,3 | 1,04 | 3,76 | 2,96 |
| 35 | ТП-1818 | 399,1 | 387,3 | 378,9 | 234,4 | 219,2 | 221,9 | 51,04 | 46,72 | 49,84 |
| 36 | КТП-63 кВА | 384,8 | 392,2 | 385,3 | 238,6 | 226,4 | 223,7 | 28,56 | 28,88 | 23,84 |
| 37 | КТП-5222А | 389,6 | 392,2 | 376,3 | 216,6 | 243,5 | 227,2 | 30,64 | 32 | 32,08 |
| Ульяновский р-н |
| 1 | ТП №1435 | 399,1 | 380,7 | 401,1 | 238,6 | 236,7 | 225,2 | 1,76 | 2,24 | 6,32 |
| 2 | ТП №1099п | 377,4 | 386,9 | 387,6 | 239,7 | 238,2 | 227,2 | 1,28 | 2,48 | 1,28 |
| 3 | ТП №1074п | 389,1 | 387,1 | 396,5 | 226,2 | 241,5 | 216,2 | 52,32 | 50,96 | 53,84 |
| 4 | ТП №1491 | 401,8 | 380,9 | 392,6 | 228,8 | 220,2 | 232,4 | 54,56 | 53,12 | 55,04 |
| 5 | ТП №1492 | 401,6 | 385,9 | 384,9 | 226,9 | 235,8 | 221,6 | 11,76 | 10,64 | 12,48 |
| 6 | ТП №1827 | 392,8 | 387,3 | 402,4 | 227,7 | 222 | 222,6 | 8,72 | 10,32 | 11,76 |
| 7 | ТП №1543 | 397,6 | 386,6 | 402,3 | 244,6 | 243,8 | 225,4 | 6,72 | 11,12 | 7,12 |
| 8 | ТП №1856 Мельница | 394,5 | 387,3 | 377,1 | 219,8 | 229,2 | 234,3 | 144 | 146,4 | 146,56 |
| 9 | ТП №1857 тр-р №1 | 381,1 | 384,1 | 381,3 | 231,9 | 243,5 | 226 | 113,6 | 108,72 | 111,04 |
| 10 | ТП №1857 тр-р №2 | 384,4 | 402,8 | 383,7 | 239,6 | 219,8 | 244,7 | 108,32 | 114,72 | 110,32 |
| 11 | ТП №1583 тр-р №1 | 389,9 | 386,5 | 384,7 | 216,5 | 225 | 229,3 | 12 | 6,48 | 12,24 |
| 12 | ТП №1583 тр-р №2 | 403,4 | 386,5 | 378,8 | 244,5 | 226,4 | 231,9 | 14,08 | 11,12 | 16,32 |
| 13 | ТП №1583 тр-р №3 | 376,4 | 399,8 | 401,5 | 215,2 | 243,8 | 216,7 | 51,12 | 47,04 | 51,04 |
| 14 | ТП №1583 тр-р №4 | 399,5 | 403,5 | 377,1 | 244,7 | 215,9 | 241,9 | 19,04 | 16,8 | 18 |
| 15 | ТП №1644 | 396,4 | 405 | 396,5 | 240,4 | 219,5 | 220,8 | 30,64 | 32 | 32,08 |
| 16 | ТП «Березка» | 399,5 | 376,6 | 390,7 | 241,4 | 223,5 | 221,3 | 1,04 | 3,76 | 2,96 |
| 17 | ТП №1511 | 404,7 | 393,6 | 384,8 | 219,8 | 235,5 | 228 | 10,48 | 11,84 | 9,28 |
| 18 | ТП №1418 | 377,4 | 383 | 377,4 | 231,8 | 236,7 | 244,8 | 56,64 | 58,64 | 57,28 |
| 19 | ТП №1793 | 385,4 | 385,9 | 402,2 | 220,7 | 223,5 | 220,5 | 28,56 | 28,88 | 23,84 |
| 20 | ТП №1391 | 389,5 | 400,2 | 385,8 | 219,9 | 219,8 | 221,9 | 4,24 | 7,76 | 2,88 |
| 21 | ТП-1537 | 399,1 | 400,1 | 387 | 227,6 | 239,6 | 225 | 13,6 | 11,12 | 5,52 |
| 22 | ТП-1333 | 391,8 | 399,8 | 376,3 | 229,6 | 237,4 | 228,4 | 144,64 | 144 | 142,32 |
| 23 | ТП-1254 | 389,1 | 392,3 | 400,1 | 228,4 | 218,4 | 226,7 | 2,56 | 4,08 | 0,96 |
| 24 | ТП-1144 | 385,4 | 392,3 | 401,9 | 243,5 | 228,9 | 224,6 | 0,72 | 6,8 | 2,08 |
| 25 | ТП-1148 | 392,6 | 392,2 | 404,9 | 224,5 | 221,7 | 227,2 | 20,32 | 17,04 | 12 |
| 26 | ТП-1128 | 375,4 | 399,8 | 390,7 | 216,6 | 238,5 | 225,4 | 2,64 | 2,48 | 2,96 |
| 27 | ТП-1619 | 382,6 | 384,3 | 393,8 | 228,4 | 228,2 | 223,3 | 0,96 | 1,36 | 5,44 |
| 28 | ТП-1796 | 382,2 | 375,9 | 401,1 | 224,5 | 236,4 | 220,8 | 51,04 | 46,72 | 49,84 |
| 29 | ТП-1591 | 389,6 | 395,2 | 385,3 | 236,1 | 234,2 | 242,4 | 22,08 | 22,8 | 18,56 |
| 30 | КТП №1347п | 396,5 | 387,7 | 396,1 | 216,6 | 232,2 | 225,7 | 13,6 | 11,12 | 5,52 |
| 31 | КТП №40п/25 кВА | 392,6 | 392,2 | 401,6 | 222,3 | 216,3 | 220,9 | 43,04 | 45,52 | 48,88 |
| 32 | КТП-1097 | 377,9 | 390,9 | 383,7 | 228,6 | 234,2 | 219,8 | 23,8 | 21,0 | 22,5 |
| р.п. Цильна |
| 1 | ТП №9 | 399,1 | 395,2 | 381,3 | 239,6 | 219,8 | 224,5 | 135,6 | 142,0 | 134,16 |
| 2 | ТП №9А | 386,5 | 392,8 | 384,4 | 228,6 | 216,3 | 216,2 | 43,04 | 45,52 | 48,88 |
| 3 | ТП №8 | 401,1 | 383,7 | 400,1 | 243,5 | 231,9 | 225,4 | 171,2 | 172,8 | 169,36 |
| р.п. Вешкайма |
| 1 | ТП «ИНЗА СЕРВИС» | 389,9 | 386,5 | 384,7 | 216,5 | 225 | 229,3 | 3,28 | 7,2 | 2,88 |
| 2 | ТП «Вторчемет» | 403,4 | 386,5 | 378,8 | 244,5 | 226,4 | 231,9 | 6,16 | 5,76 | 2,64 |
| 3 | КТП-24 | 376,4 | 399,8 | 401,5 | 215,2 | 243,8 | 216,7 | 51,04 | 46,72 | 49,84 |
| р.п. Карсун |
| 1 | ЗТП "База Райпо" | 399,9 | 396,5 | 401,9 | 239,6 | 242,4 | 226,8 | 23,04 | 20,88 | 16,48 |
| 2 | ТП "Карсмолтранс" | 403,4 | 390,9 | 384,8 | 219,8 | 228,2 | 236,5 | 21,44 | 20,08 | 22,64 |
| 3 | ТП "Универмаг" | 384,4 | 386,5 | 378,9 | 219,9 | 232 | 230,6 | 21,92 | 26,16 | 28,8 |
| 4 | ТП "Карсунтехпластик" | 388,8 | 391,2 | 392,5 | 219,8 | 243,8 | 215,4 | 1,6 | 0,4 | 1,44 |
| 5 | ТП «Ресторан» | 399,6 | 384,1 | 398,4 | 241,8 | 235,8 | 237,7 | 77,84 | 69,36 | 77,2 |
| 6 | ТП-19 | 399,5 | 376,6 | 390,7 | 241,4 | 223,5 | 221,3 | 8,08 | 7,28 | 7,44 |
| г. Инза |
| 1 | ТП №163 | 377,4 | 392,3 | 378,5 | 243,3 | 241,5 | 232,4 | 63,52 | 69,92 | 45,12 |
| 2 | КТП-И8-9 | 377,4 | 375,2 | 376,3 | 235,2 | 229,3 | 237,3 | 21,44 | 20,08 | 22,64 |
| 3 | КТП №167 | 391,3 | 392,3 | 401,4 | 244,5 | 221,7 | 238,5 | 19,04 | 16,8 | 18 |
| 4 | ТП-125/250 кВА | 391,9 | 404 | 378,2 | 216,5 | 230,5 | 227,2 | 1,28 | 2,48 | 1,28 |
| 5 | ТП-126/2х400 кВА | 377,4 | 375,2 | 383,7 | 240 | 229,2 | 215,4 | 28,56 | 28,88 | 23,84 |
| 6 | КТП-93/250 кВА | 399,9 | 405 | 376,9 | 219,9 | 242,4 | 237,7 | 19,04 | 16,8 | 18 |
| 7 | КТП-115/160 кВА | 397,5 | 392,2 | 402,2 | 215,2 | 225,9 | 239,1 | 22,08 | 22,8 | 18,56 |
| р.п. Кузоватово |
| 1 | ТП «Вторчемет» | 396,5 | 387,7 | 396,1 | 216,6 | 232,2 | 225,7 | 13,6 | 11,12 | 5,52 |
| г. Барыш |
| 1 | ТП «Вторчемет» | 397,6 | 386,6 | 402,3 | 244,6 | 243,8 | 225,4 | 6,72 | 11,12 | 7,12 |
| г. Сенгилей |
| 1 | ТП «Вторчемет» | 384,1 | 373,1 | 396,5 | 230,9 | 222 | 242,4 | 3,92 | 6,48 | 7,52 |
| Майнский район |
| 1 | ТП №5410 | 399,9 | 396,5 | 401,9 | 239,6 | 242,4 | 226,8 | 20,32 | 17,04 | 12 |
| 2 | КТП №5640 | 403,4 | 390,9 | 384,8 | 219,8 | 228,2 | 236,5 | 51,12 | 47,04 | 51,04 |
| 3 | КТП №5641 | 384,4 | 386,5 | 378,9 | 219,9 | 232 | 230,6 | 19,04 | 16,8 | 18 |
| 4 | КТП №5642 | 388,8 | 391,2 | 392,5 | 219,8 | 243,8 | 215,4 | 30,64 | 32 | 32,08 |
| 5 | КТП-5634 | 399,6 | 384,1 | 398,4 | 241,8 | 235,8 | 237,7 | 43,04 | 45,52 | 48,88 |
| р.п. Старая Майна |
| 1 | ТП-3397 | 377,4 | 375,2 | 383,7 | 240 | 229,2 | 215,4 | 19,04 | 16,8 | 18 |