Замеры нагрузок на объектах ООО «ИНЗА СЕРВИС» в зимний период

| № | Наименование ТП | Напряжение линейное, В | Напряжение фазное, В | Ток, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АВ | ВС | АС | А | В | С | А | В | С |
| г. Ульяновск |
| 1 | ТП №1890 | 395,05 | 386,14 | 379,90 | 242,08 | 217,03 | 234,16 | 132,48 | 127,44 | 133,44 |
| 2 | ТП №1896 | 393,66 | 390,50 | 392,57 | 242,18 | 228,51 | 239,50 | 66,34 | 63,55 | 66,05 |
| 3 | ТП №1837 | 388,02 | 398,81 | 389,90 | 232,08 | 218,02 | 221,09 | 105,22 | 108,38 | 108,10 |
| 4 | ТП №3847 | 395,94 | 383,86 | 388,32 | 219,50 | 228,81 | 236,14 | 4,90 | 10,46 | 9,79 |
| 5 | ТП №2851 | 380,30 | 369,41 | 392,57 | 228,61 | 219,80 | 240,00 | 4,70 | 7,78 | 9,02 |
| 6 | ТП №3936 | 395,54 | 388,32 | 386,83 | 218,61 | 219,50 | 242,28 | 7,20 | 10,37 | 9,02 |
| 7 | ТП №3834 | 373,86 | 388,42 | 385,54 | 233,76 | 216,73 | 218,61 | 14,69 | 5,66 | 5,18 |
| 8 | ТП№3035 | 393,66 | 400,00 | 388,61 | 221,49 | 241,39 | 229,11 | 6,72 | 5,95 | 6,14 |
| 9 | ТП №2226 тр-р 1 | 395,94 | 392,57 | 397,92 | 237,23 | 240,00 | 224,55 | 5,86 | 3,55 | 6,43 |
| 10 | ТП №2226 тр-р 2 | 399,41 | 387,03 | 380,99 | 217,62 | 225,94 | 234,16 | 5,95 | 0,10 | 3,84 |
| 11 | ТП №1320 | 380,59 | 382,67 | 375,15 | 217,72 | 229,70 | 228,32 | 2,88 | 2,69 | 2,40 |
| 12 | ТП №3647 | 384,95 | 387,33 | 388,61 | 217,62 | 241,39 | 213,27 | 1,92 | 6,72 | 1,92 |
| 13 | ТП №3651 | 395,64 | 380,30 | 394,46 | 239,41 | 233,47 | 235,35 | 8,93 | 9,31 | 8,93 |
| 14 | ТП-3938 | 385,64 | 388,42 | 381,49 | 217,62 | 219,80 | 226,14 | 27,65 | 25,06 | 19,78 |
| 15 | ТП-1885 | 392,48 | 382,67 | 373,37 | 242,08 | 220,00 | 215,05 | 173,52 | 172,80 | 170,78 |
| 16 | ТП-400+320 | 393,56 | 371,78 | 375,84 | 221,29 | 220,00 | 240,00 | 36,77 | 38,40 | 38,50 |
| 17 | ЗТП №2723 | 391,98 | 396,24 | 377,52 | 236,24 | 214,36 | 219,11 | 22,85 | 20,16 | 21,60 |
| 18 | КТП №2296 | 385,45 | 383,27 | 386,83 | 228,61 | 228,51 | 229,60 | 26,50 | 27,36 | 22,27 |
| 19 | КТП №2957 | 381,58 | 391,29 | 373,47 | 224,65 | 219,80 | 222,38 | 22,85 | 20,16 | 21,60 |
| 20 | КТП-3494 | 385,74 | 382,67 | 383,17 | 239,01 | 217,33 | 227,03 | 14,40 | 7,78 | 14,69 |
| 21 | КТП-1747 | 371,68 | 373,07 | 386,83 | 237,62 | 225,94 | 224,95 | 14,11 | 12,77 | 14,98 |
| 22 | КТП-2931 | 395,74 | 382,08 | 397,92 | 227,33 | 241,09 | 218,71 | 10,46 | 12,38 | 14,11 |
| 23 | КТП №1663 | 395,94 | 387,33 | 393,17 | 217,62 | 234,36 | 222,38 | 8,06 | 13,34 | 8,54 |
| 24 | ТП-2939 | 385,25 | 395,15 | 381,09 | 225,45 | 241,39 | 236,73 | 16,32 | 13,34 | 6,62 |
| 25 | КТП №1784 | 373,66 | 388,42 | 374,75 | 240,89 | 239,11 | 230,10 | 34,27 | 34,66 | 28,61 |
| 26 | КТП-1718 | 373,66 | 371,49 | 372,57 | 232,87 | 227,03 | 234,95 | 4,90 | 10,46 | 9,79 |
| 27 | КТП-1404 | 387,43 | 388,42 | 397,43 | 242,08 | 219,50 | 236,14 | 1,54 | 2,98 | 1,54 |
| 28 | КТП-1506 | 388,02 | 400,00 | 374,46 | 214,36 | 228,22 | 224,95 | 34,27 | 34,66 | 28,61 |
| 29 | ТП-1795 | 373,66 | 371,49 | 379,90 | 237,62 | 226,93 | 213,27 | 22,85 | 20,16 | 21,60 |
| 30 | КТП-1479 | 395,94 | 400,99 | 373,17 | 217,72 | 240,00 | 235,35 | 26,50 | 27,36 | 22,27 |
| 31 | КТП №1403 | 393,56 | 388,32 | 398,22 | 213,07 | 223,66 | 236,73 | 14,69 | 5,66 | 5,18 |
| 32 | КТП №1472 | 395,15 | 383,27 | 380,89 | 214,36 | 226,63 | 222,38 | 26,30 | 31,39 | 34,56 |
| 33 | КТП №2192 | 395,15 | 391,88 | 374,75 | 219,50 | 235,05 | 230,10 | 66,34 | 63,55 | 66,05 |
| 34 | КТП-160 кВА | 392,57 | 398,02 | 379,90 | 238,02 | 218,81 | 231,98 | 1,25 | 4,51 | 3,55 |
| 35 | ТП-1818 | 395,15 | 383,47 | 375,15 | 232,08 | 217,03 | 219,70 | 61,25 | 56,06 | 59,81 |
| 36 | КТП-63 кВА | 380,99 | 388,32 | 381,49 | 236,24 | 224,16 | 221,49 | 34,27 | 34,66 | 28,61 |
| 37 | КТП-5222А | 385,74 | 388,32 | 372,57 | 214,46 | 241,09 | 224,95 | 36,77 | 38,40 | 38,50 |
| Ульяновский р-н |
| 1 | ТП №1435 | 395,15 | 376,93 | 397,13 | 236,24 | 234,36 | 222,97 | 2,11 | 2,69 | 7,58 |
| 2 | ТП №1099п | 373,66 | 383,07 | 383,76 | 237,33 | 235,84 | 224,95 | 1,54 | 2,98 | 1,54 |
| 3 | ТП №1074п | 385,25 | 383,27 | 392,57 | 223,96 | 239,11 | 214,06 | 62,78 | 61,15 | 64,61 |
| 4 | ТП №1491 | 397,82 | 377,13 | 388,71 | 226,53 | 218,02 | 230,10 | 65,47 | 63,74 | 66,05 |
| 5 | ТП №1492 | 397,62 | 382,08 | 381,09 | 224,65 | 233,47 | 219,41 | 14,11 | 12,77 | 14,98 |
| 6 | ТП №1827 | 388,91 | 383,47 | 398,42 | 225,45 | 219,80 | 220,40 | 10,46 | 12,38 | 14,11 |
| 7 | ТП №1543 | 393,66 | 382,77 | 398,32 | 242,18 | 241,39 | 223,17 | 8,06 | 13,34 | 8,54 |
| 8 | ТП №1856 Мельница | 390,59 | 383,47 | 373,37 | 217,62 | 226,93 | 231,98 | 172,80 | 175,68 | 175,87 |
| 9 | ТП №1857 тр-р №1 | 377,33 | 380,30 | 377,52 | 229,60 | 241,09 | 223,76 | 136,32 | 130,46 | 133,25 |
| 10 | ТП №1857 тр-р №2 | 380,59 | 398,81 | 379,90 | 237,23 | 217,62 | 242,28 | 129,98 | 137,66 | 132,38 |
| 11 | ТП №1583 тр-р №1 | 386,04 | 382,67 | 380,89 | 214,36 | 222,77 | 227,03 | 14,40 | 7,78 | 14,69 |
| 12 | ТП №1583 тр-р №2 | 399,41 | 382,67 | 375,05 | 242,08 | 224,16 | 229,60 | 16,90 | 13,34 | 19,58 |
| 13 | ТП №1583 тр-р №3 | 372,67 | 395,84 | 397,52 | 213,07 | 241,39 | 214,55 | 61,34 | 56,45 | 61,25 |
| 14 | ТП №1583 тр-р №4 | 395,54 | 399,50 | 373,37 | 242,28 | 213,76 | 239,50 | 22,85 | 20,16 | 21,60 |
| 15 | ТП №1644 | 392,48 | 400,99 | 392,57 | 238,02 | 217,33 | 218,61 | 36,77 | 38,40 | 38,50 |
| 16 | ТП «Березка» | 395,54 | 372,87 | 386,83 | 239,01 | 221,29 | 219,11 | 1,25 | 4,51 | 3,55 |
| 17 | ТП №1511 | 400,69 | 389,70 | 380,99 | 217,62 | 233,17 | 225,74 | 12,58 | 14,21 | 11,14 |
| 18 | ТП №1418 | 373,66 | 379,21 | 373,66 | 229,50 | 234,36 | 242,38 | 67,97 | 70,37 | 68,74 |
| 19 | ТП №1793 | 381,58 | 382,08 | 398,22 | 218,51 | 221,29 | 218,32 | 34,27 | 34,66 | 28,61 |
| 20 | ТП №1391 | 385,64 | 396,24 | 381,98 | 217,72 | 217,62 | 219,70 | 5,09 | 9,31 | 3,46 |
| 21 | ТП-1537 | 395,15 | 396,14 | 383,17 | 225,35 | 237,23 | 222,77 | 16,32 | 13,34 | 6,62 |
| 22 | ТП-1333 | 387,92 | 395,84 | 372,57 | 227,33 | 235,05 | 226,14 | 173,57 | 172,80 | 170,78 |
| 23 | ТП-1254 | 385,25 | 388,42 | 396,14 | 226,14 | 216,24 | 224,46 | 3,07 | 4,90 | 1,15 |
| 24 | ТП-1144 | 381,58 | 388,42 | 397,92 | 241,09 | 226,63 | 222,38 | 0,86 | 8,16 | 2,50 |
| 25 | ТП-1148 | 388,71 | 388,32 | 400,89 | 222,28 | 219,50 | 224,95 | 24,38 | 20,45 | 14,40 |
| 26 | ТП-1128 | 371,68 | 395,84 | 386,83 | 214,46 | 236,14 | 223,17 | 3,17 | 2,98 | 3,55 |
| 27 | ТП-1619 | 378,81 | 380,50 | 389,90 | 226,14 | 225,94 | 221,09 | 1,15 | 1,63 | 6,53 |
| 28 | ТП-1796 | 378,42 | 372,18 | 397,13 | 222,28 | 234,06 | 218,61 | 61,25 | 56,06 | 59,81 |
| 29 | ТП-1591 | 385,74 | 391,29 | 381,49 | 233,76 | 231,88 | 240,00 | 26,50 | 27,36 | 22,27 |
| 30 | КТП №1347п | 392,57 | 383,86 | 392,18 | 214,46 | 229,90 | 223,47 | 16,32 | 13,34 | 6,62 |
| 31 | КТП №40п/25 кВА | 388,71 | 388,32 | 397,62 | 220,10 | 214,16 | 218,71 | 51,65 | 54,62 | 58,66 |
| 32 | КТП-1097 | 374,16 | 387,03 | 379,90 | 226,34 | 231,88 | 217,62 | 28,56 | 25,20 | 27,00 |
| р.п. Цильна |
| 1 | ТП №9 | 395,1 | 391,3 | 377,5 | 237,2 | 217,6 | 222,3 | 162,72 | 170,40 | 160,99 |
| 2 | ТП №9А | 382,7 | 388,9 | 380,6 | 226,3 | 214,2 | 214,1 | 51,65 | 54,62 | 58,66 |
| 3 | ТП №8 | 397,1 | 379,9 | 396,1 | 241,1 | 229,6 | 223,2 | 205,44 | 207,36 | 203,23 |
| р.п. Вешкайма |
| 1 | ТП «ИНЗА СЕРВИС» | 386,0 | 382,7 | 380,9 | 214,4 | 222,8 | 227,0 | 3,94 | 8,64 | 3,46 |
| 2 | ТП «Вторчемет» | 399,4 | 382,7 | 375,0 | 242,1 | 224,2 | 229,6 | 7,39 | 6,91 | 3,17 |
| 3 | КТП-24 | 372,7 | 395,8 | 397,5 | 213,1 | 241,4 | 214,6 | 61,25 | 56,06 | 59,81 |
| р.п. Карсун |
| 1 | ЗТП "База Райпо" | 395,9 | 392,6 | 397,9 | 237,2 | 240,0 | 224,6 | 27,65 | 25,06 | 19,78 |
| 2 | ТП "Карсмолтранс" | 399,4 | 387,0 | 381,0 | 217,6 | 225,9 | 234,2 | 25,73 | 24,10 | 27,17 |
| 3 | ТП "Универмаг" | 380,6 | 382,7 | 375,1 | 217,7 | 229,7 | 228,3 | 26,30 | 31,39 | 34,56 |
| 4 | ТП "Карсунтехпластик" | 385,0 | 387,3 | 388,6 | 217,6 | 241,4 | 213,3 | 1,92 | 0,48 | 1,73 |
| 5 | ТП «Ресторан» | 395,6 | 380,3 | 394,5 | 239,4 | 233,5 | 235,3 | 93,41 | 83,23 | 92,64 |
| 6 | ТП-19 | 395,5 | 372,9 | 386,8 | 239,0 | 221,3 | 219,1 | 9,70 | 8,74 | 8,93 |
| г. Инза |
| 1 | ТП №163 | 373,7 | 388,4 | 374,8 | 240,9 | 239,1 | 230,1 | 76,22 | 83,90 | 54,14 |
| 2 | КТП-И8-9 | 373,7 | 371,5 | 372,6 | 232,9 | 227,0 | 235,0 | 25,73 | 24,10 | 27,17 |
| 3 | КТП №167 | 387,4 | 388,4 | 397,4 | 242,1 | 219,5 | 236,1 | 22,85 | 20,16 | 21,60 |
| 4 | ТП-125/250 кВА | 388,0 | 400,0 | 374,5 | 214,4 | 228,2 | 225,0 | 1,54 | 2,98 | 1,54 |
| 5 | ТП-126/2х400 кВА | 373,7 | 371,5 | 379,9 | 237,6 | 226,9 | 213,3 | 34,27 | 34,66 | 28,61 |
| 6 | КТП-93/250 кВА | 395,9 | 401,0 | 373,2 | 217,7 | 240,0 | 235,3 | 22,85 | 20,16 | 21,60 |
| 7 | КТП-115/160 кВА | 393,6 | 388,3 | 398,2 | 213,1 | 223,7 | 236,7 | 26,50 | 27,36 | 22,27 |
| р.п. Кузоватово |
| 1 | ТП «Вторчемет» | 392,6 | 383,9 | 392,2 | 214,5 | 229,9 | 223,5 | 16,32 | 13,34 | 6,62 |
| г. Барыш |
| 1 | ТП «Вторчемет» | 399,4 | 382,7 | 375,0 | 242,1 | 224,2 | 229,6 | 1,54 | 2,98 | 1,54 |
| г. Сенгилей |
| 1 | ТП «Вторчемет» | 395,9 | 401,0 | 373,2 | 217,7 | 240,0 | 235,3 | 3,94 | 8,64 | 3,46 |
| Майнский район |
| 1 | ТП №5410 | 395,9 | 392,6 | 397,9 | 237,2 | 240,0 | 224,6 | 24,38 | 20,45 | 14,40 |
| 2 | КТП №5640 | 399,4 | 387,0 | 381,0 | 217,6 | 225,9 | 234,2 | 61,34 | 56,45 | 61,25 |
| 3 | КТП №5641 | 380,6 | 382,7 | 375,1 | 217,7 | 229,7 | 228,3 | 22,85 | 20,16 | 21,60 |
| 4 | КТП №5642 | 385,0 | 387,3 | 388,6 | 217,6 | 241,4 | 213,3 | 36,77 | 38,40 | 38,50 |
| 5 | КТП-5634 | 395,6 | 380,3 | 394,5 | 239,4 | 233,5 | 235,3 | 51,65 | 54,62 | 58,66 |
| р.п. Старая Майна |
| 1 | ТП-3397 | 382,7 | 388,9 | 380,6 | 226,3 | 214,2 | 214,1 | 16,32 | 13,34 | 6,62 |