## январь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «ИНЗА СЕРВИС» на 2019 год.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Адрес | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ТП | ТП№1747 | г.Ульяновск, ул. Карла Маркса | 10 (10.5) | 10,26 2019.01.04 | 11,47 2019.01.04 | 1.35
2 | ТП | ТП№3035 | г. Ульяновск, ул. Хлебозовадская | 10 (10.5) | 07,35 2019.01.09 | 12,58 2019.01.09 | 5.38
3 | ТП | ТП№3647 | г. Ульяновск, пр.Нефтяников | 6 (6.3) | 08,30 2019.01.10 | 16,00 2019.01.10 | 7.5
4 | ТП | КТП№154/160кВА | г. Инза, ул.Николаева | 10 (10.5) | 13,40 2019.01.14 | 14,20 2019.01.14 | 0.667
5 | ТП | КТП№98/160кВА | г. Инза, ул.Южная | 10 (10.5) | 14,30 2019.01.14 | 14,45 2019.01.14 | 0.25
6 | ТП | ТП№1387 | с. Большие ключищи | 10 (10.5) | 10,45 2019.01.17 | 15,00 2019.01.17 | 4.25
7 | ТП | КТП№156/250кВА | г. Инза, ул. Шоссейная | 10 (10.5) | 17,25 2019.01.21 | 18,30 2019.01.21 | 1.084
8 | ТП | ТП№2192 | г. Ульяновск | 10 (10.5) | 08,40 2019.01.23 | 08,50 2019.01.23 | 0.166
9 | ТП | КТП№74/160кВА | г. Инза, Скважина 6-8 | 10 (10.5) | 12,25 2019.01.23 | 13,00 2019.01.23 | 0.584
10 | ТП | ТП№1069 | г. Ульяновск, ул. Жиркевича | 6 (6.3) | 15,24 2019.01.25 | 16,50 2019.01.25 | 1.433
11 | ТП | ТП№12 | г. Ульяновск, ул.Октябрьская,22ж | 6 (6.3) | 10,27 2019.01.26 | 10,47 2019.01.26 | 0.333
12 | ТП | ТП№1148 | с. Баратаевка | 10 (10.5) | 10,38 2019.01.30 | 11,45 2019.01.30 | 1.116
13 | ТП | КТП№84/160кВА | г. Инза, ул.Чапаева | 10 (10.5) | 12,40 2019.01.31 | 13,00 2019.01.31 | 0.334

## февраль
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «ИНЗА СЕРВИС» на 2019 год.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Адрес | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ВЛ | КТП№159/100кВА | г. Инза, ул.Транспортная | 0.4 | 12,20 2019.02.04 | 12.40 2019.02.04 | 0.334
2 | ВЛ | КТП№153/63кВА | г. Инза, пер.Социалистический,2 | 0.4 | 09,00 2019.02.07 | 09,15 2019.02.07 | 0.25
3 | ТП | ТП№103/250кВА | г. Инза, ДРСУ | 10 (10.5) | 07,50 2019.02.08 | 10,40 2019.02.08 | 2.667
4 | ВЛ | отпайка ВЛ-10кВ ф.№10 п/с "ПОШ" | г. Инза ул.Транспортная | 10 (10.5) | 09,35 2019.02.08 | 10,05 2019.02.08 | 0.5

## март
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «ИНЗА СЕРВИС» на 2019 год.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час
1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ТП | КТП№96/160кВА | 10 (10.5) | 12,20 2019.03.01 | 12,50 2019.03.01 | 0.5
2 | ТП | КТП№91/250кВА | 10 (10.5) | 07,30 2019.03.05 | 08,31 2019.03.05 | 1.017
3 | ТП | КТП№90/160кВА | 10 (10.5) | 09,45 2019.03.05 | 10.25 2019.03.05 | 0.667
4 | ТП | КТП№93/250кВА | 10 (10.5) | 12,30 2019.03.05 | 13,50 2019.03.05 | 1.334
5 | ТП | КТП№84/160кВА | 10 (10.5) | 14,25 2019.03.05 | 15,20 2019.03.05 | 0.916
6 | ТП | КТП№95/100кВА | 10 (10.5) | 07,20 2019.03.06 | 08,15 2019.03.06 | 0.916
7 | ТП | КТП№97/160кВА | 10 (10.5) | 09,25 2019.03.06 | 10,04 2019.03.06 | 0.65
8 | ТП | КТП№98/160кВА | 10 (10.5) | 12,50 2019.03.06 | 13,36 2019.03.06 | 0.767
9 | ТП | КТП№158/160кВА | 10 (10.5) | 07,55 2019.03.07 | 08,30 2019.03.07 | 0.584
10 | ТП | КТП№100/250кВА | 10 (10.5) | 12,30 2019.03.07 | 13,40 2019.03.07 | 1.334
11 | ТП | КТП№172/160кВА | 10 (10.5) | 07,45 2019.03.12 | 08,45 2019.03.12 | 1
12 | ТП | КТП№173/250кВА | 10 (10.5) | 09,40 2019.03.12 | 10,05 2019.03.12 | 0.417
13 | ТП | КТП№155/100кВА | 10 (10.5) | 12,30 2019.03.12 | 12,50 2019.03.12 | 0.334
14 | ТП | КТП№161/250кВА | 10 (10.5) | 14,40 2019.03.12 | 15,15 2019.03.12 | 0.584
15 | ТП | КТП№160/100кВА | 10 (10.5) | 07,40 2019.03.13 | 08,19 2019.03.13 | 0.65
16 | ТП | КТП№162/63квА | 10 (10.5) | 09,25 2019.03.13 | 10,05 2019.03.13 | 0.667
17 | ТП | КТП№170/160кВА | 10 (10.5) | 12,40 2019.03.13 | 13,10 2019.03.13 | 0.5
18 | ТП | КТП№161/250кВА | 10 (10.5) | 14,20 2019.03.13 | 14,45 2019.03.13 | 0.417
19 | ТП | ЗТП№126/2х400кВА | 10 (10.5) | 09,25 2019.03.14 | 10,20 2019.03.14 | 0.917
20 | ТП | КТП№92/160кВА | 10 (10.5) | 12,30 2019.03.14 | 13,05 2019.03.14 | 0.584
21 | ТП | КТП№154/160кВА | 10 (10.5) | 14,30 2019.03.14 | 15,20 2019.03.14 | 0.834
22 | ТП | ЗТП№125/100кВА | 10 (10.5) | 07,30 2019.03.15 | 09,05 2019.03.15 | 1.584
23 | ТП | КТП№32/160кВА | 10 (10.5) | 12,30 2019.03.15 | 13,35 2019.03.15 | 1.084
24 | ТП | КТП№157/250кВА | 10 (10.5) | 14,30 2019.03.15 | 15,25 2019.03.15 | 0.917
25 | ТП | КТП№12/400кВА | 10 (10.5) | 07,30 2019.03.18 | 08,25 2019.03.18 | 0.917
26 | ТП | КТП№13/630кВА | 10 (10.5) | 12,25 2019.03.18 | 14,10 2019.03.18 | 1.75
27 | ТП | КТП№110/400кВА | 10 (10.5) | 07,35 2019.03.21 | 10,40 2019.03.21 | 3.084
28 | ТП | ЗТП№115/630кВА | 10 (10.5) | 14,20 2019.03.21 | 13,20 2019.03.21 | 1
29 | ТП | КТП№166/400кВА | 10 (10.5) | 13,45 2019.03.22 | 14,13 2019.03.22 | 0.467
30 | ТП | КТП№И-8/9 | 10 (10.5) | 12,50 2019.03.27 | 13,50 2019.03.27 | 1
31 | ТП | КТП№97/160кВА | 10 (10.5) | 08,30 2019.03.28 | 08,45 2019.03.28 | 0.25
32 | ТП | КТП№8/160кВА | 10 (10.5) | 12,45 2019.03.29 | 13,45 2019.03.29 | 1

## апрель
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «ИНЗА СЕРВИС» на 2019 год.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час
1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ТП | КТП№19/160кВА | 10 (10.5) | 12,40 2019.04.01 | 13,00 2019.04.01 | 0.334
2 | ТП | КТП№22/160кВА | 10 (10.5) | 07,40 2019.04.02 | 08,20 2019.04.02 | 0.667
3 | ТП | КТП№26/160кВА | 10 (10.5) | 14,30 2019.04.02 | 15,10 2019.04.02 | 0.667
4 | ТП | ГКТП№130/100кВА | 10 (10.5) | 08,40 2019.04.23 | 09,40 2019.04.23 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь