Замеры нагрузок на объектах ООО «ИНЗА СЕРВИС» в зимний период

| № | Наименование ТП | Напряжение линейное, В | Напряжение фазное, В | Ток, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АВ | ВС | АС | А | В | С | А | В | С |
| г. Ульяновск |
| 1 | ТП №1890 | 394 | 385 | 379 | 242 | 216 | 233 | 125,86 | 121,07 | 126,77 |
| 2 | ТП №1896 | 393 | 390 | 392 | 242 | 228 | 239 | 63,02 | 60,37 | 62,75 |
| 3 | ТП №1837 | 387 | 398 | 389 | 231 | 217 | 221 | 99,96 | 102,96 | 102,7 |
| 4 | ТП №3847 | 395 | 383 | 387 | 219 | 228 | 235 | 4,66 | 9,94 | 9,3 |
| 5 | ТП №2851 | 379 | 369 | 392 | 228 | 219 | 239 | 4,47 | 7,39 | 8,57 |
| 6 | ТП №3936 | 395 | 387 | 385 | 218 | 219 | 242 | 6,84 | 9,85 | 8,57 |
| 7 | ТП №3834 | 373 | 387 | 384 | 233 | 216 | 218 | 13,96 | 5,38 | 4,92 |
| 8 | ТП№3035 | 393 | 399 | 387 | 221 | 240 | 229 | 6,38 | 5,65 | 5,83 |
| 9 | ТП №2226 тр-р 1 | 395 | 392 | 397 | 236 | 239 | 224 | 5,57 | 3,37 | 6,11 |
| 10 | ТП №2226 тр-р 2 | 398 | 386 | 380 | 217 | 226 | 233 | 5,65 | 0,1 | 3,65 |
| 11 | ТП №1320 | 380 | 382 | 374 | 217 | 229 | 228 | 2,74 | 2,56 | 2,28 |
| 12 | ТП №3647 | 384 | 386 | 387 | 217 | 240 | 213 | 1,82 | 6,38 | 1,82 |
| 13 | ТП №3651 | 395 | 379 | 394 | 238 | 233 | 235 | 8,48 | 8,84 | 8,48 |
| 14 | ТП-3938 | 384 | 387 | 380 | 217 | 219 | 226 | 26,27 | 23,81 | 18,79 |
| 15 | ТП-1885 | 392 | 382 | 373 | 242 | 219 | 214 | 164,84 | 164,16 | 162,24 |
| 16 | ТП-400+320 | 393 | 371 | 375 | 221 | 219 | 239 | 34,93 | 36,48 | 36,58 |
| 17 | ЗТП №2723 | 391 | 395 | 377 | 235 | 214 | 218 | 21,71 | 19,15 | 20,52 |
| 18 | КТП №2296 | 384 | 382 | 385 | 228 | 228 | 229 | 25,18 | 25,99 | 21,16 |
| 19 | КТП №2957 | 381 | 391 | 373 | 224 | 219 | 222 | 21,71 | 19,15 | 20,52 |
| 20 | КТП-3494 | 384 | 382 | 382 | 238 | 216 | 227 | 13,68 | 7,39 | 13,96 |
| 21 | КТП-1747 | 371 | 372 | 385 | 237 | 226 | 225 | 13,4 | 12,13 | 14,23 |
| 22 | КТП-2931 | 395 | 381 | 397 | 227 | 240 | 218 | 9,94 | 11,76 | 13,4 |
| 23 | КТП №1663 | 395 | 386 | 393 | 217 | 234 | 222 | 7,66 | 12,67 | 8,11 |
| 24 | ТП-2939 | 384 | 394 | 380 | 225 | 240 | 236 | 15,5 | 12,67 | 6,29 |
| 25 | КТП №1784 | 373 | 387 | 374 | 240 | 238 | 230 | 32,56 | 32,93 | 27,18 |
| 26 | КТП-1718 | 373 | 371 | 372 | 232 | 227 | 234 | 4,66 | 9,94 | 9,3 |
| 27 | КТП-1404 | 386 | 387 | 397 | 242 | 219 | 235 | 1,46 | 2,83 | 1,46 |
| 28 | КТП-1506 | 387 | 399 | 374 | 214 | 228 | 225 | 32,56 | 32,93 | 27,18 |
| 29 | ТП-1795 | 373 | 371 | 379 | 237 | 227 | 213 | 21,71 | 19,15 | 20,52 |
| 30 | КТП-1479 | 395 | 400 | 373 | 217 | 239 | 235 | 25,18 | 25,99 | 21,16 |
| 31 | КТП №1403 | 393 | 387 | 397 | 212 | 223 | 236 | 13,96 | 5,38 | 4,92 |
| 32 | КТП №1472 | 394 | 382 | 380 | 214 | 226 | 222 | 24,99 | 29,82 | 32,83 |
| 33 | КТП №2192 | 394 | 391 | 374 | 219 | 234 | 230 | 63,02 | 60,37 | 62,75 |
| 34 | КТП-160 кВА | 392 | 397 | 379 | 237 | 218 | 231 | 1,19 | 4,28 | 3,37 |
| 35 | ТП-1818 | 394 | 382 | 374 | 231 | 216 | 219 | 58,19 | 53,26 | 56,82 |
| 36 | КТП-63 кВА | 380 | 387 | 380 | 235 | 224 | 221 | 32,56 | 32,93 | 27,18 |
| 37 | КТП-5222А | 384 | 387 | 372 | 214 | 240 | 225 | 34,93 | 36,48 | 36,58 |
| Ульяновский р-н |
| 1 | ТП №1435 | 395 | 377 | 397 | 236 | 234 | 223 | 2,0045 | 2,5555 | 7,201 |
| 2 | ТП №1099п | 374 | 383 | 384 | 237 | 236 | 225 | 1,463 | 2,831 | 1,463 |
| 3 | ТП №1074п | 385 | 383 | 393 | 224 | 239 | 214 | 59,641 | 58,0925 | 61,3795 |
| 4 | ТП №1491 | 398 | 377 | 389 | 227 | 218 | 230 | 62,1965 | 60,553 | 62,7475 |
| 5 | ТП №1492 | 398 | 382 | 381 | 225 | 233 | 219 | 13,4045 | 12,1315 | 14,231 |
| 6 | ТП №1827 | 389 | 383 | 398 | 225 | 220 | 220 | 9,937 | 11,761 | 13,4045 |
| 7 | ТП №1543 | 394 | 383 | 398 | 242 | 241 | 223 | 7,657 | 12,673 | 8,113 |
| 8 | ТП №1856 Мельница | 391 | 383 | 373 | 218 | 227 | 232 | 164,16 | 166,896 | 167,077 |
| 9 | ТП №1857 тр-р №1 | 377 | 380 | 378 | 230 | 241 | 224 | 129,504 | 123,937 | 126,588 |
| 10 | ТП №1857 тр-р №2 | 381 | 399 | 380 | 237 | 218 | 242 | 123,481 | 130,777 | 125,761 |
| 11 | ТП №1583 тр-р №1 | 386 | 383 | 381 | 214 | 223 | 227 | 13,68 | 7,391 | 13,9555 |
| 12 | ТП №1583 тр-р №2 | 399 | 383 | 375 | 242 | 224 | 230 | 16,055 | 12,673 | 18,601 |
| 13 | ТП №1583 тр-р №3 | 373 | 396 | 398 | 213 | 241 | 215 | 58,273 | 53,6275 | 58,1875 |
| 14 | ТП №1583 тр-р №4 | 396 | 400 | 373 | 242 | 214 | 240 | 21,7075 | 19,152 | 20,52 |
| 15 | ТП №1644 | 392 | 401 | 393 | 238 | 217 | 219 | 34,9315 | 36,48 | 36,575 |
| 16 | ТП «Березка» | 396 | 373 | 387 | 239 | 221 | 219 | 1,1875 | 4,2845 | 3,3725 |
| 17 | ТП №1511 | 401 | 390 | 381 | 218 | 233 | 226 | 11,951 | 13,4995 | 10,583 |
| 18 | ТП №1418 | 374 | 379 | 374 | 230 | 234 | 242 | 64,5715 | 66,8515 | 65,303 |
| 19 | ТП №1793 | 382 | 382 | 398 | 219 | 221 | 218 | 32,5565 | 32,927 | 27,1795 |
| 20 | ТП №1391 | 386 | 396 | 382 | 218 | 218 | 220 | 4,8355 | 8,8445 | 3,287 |
| 21 | ТП-1537 | 395 | 396 | 383 | 225 | 237 | 223 | 15,504 | 12,673 | 6,289 |
| 22 | ТП-1333 | 388 | 396 | 373 | 227 | 235 | 226 | 164,892 | 164,16 | 162,241 |
| 23 | ТП-1254 | 385 | 388 | 396 | 226 | 216 | 224 | 2,9165 | 4,655 | 1,0925 |
| 24 | ТП-1144 | 382 | 388 | 398 | 241 | 227 | 222 | 0,817 | 7,752 | 2,375 |
| 25 | ТП-1148 | 389 | 388 | 401 | 222 | 220 | 225 | 23,161 | 19,4275 | 13,68 |
| 26 | ТП-1128 | 372 | 396 | 387 | 214 | 236 | 223 | 3,0115 | 2,831 | 3,3725 |
| 27 | ТП-1619 | 379 | 381 | 390 | 226 | 226 | 221 | 1,0925 | 1,5485 | 6,2035 |
| 28 | ТП-1796 | 378 | 372 | 397 | 222 | 234 | 219 | 58,1875 | 53,257 | 56,8195 |
| 29 | ТП-1591 | 386 | 391 | 381 | 234 | 232 | 240 | 25,175 | 25,992 | 21,1565 |
| 30 | КТП №1347п | 393 | 384 | 392 | 214 | 230 | 223 | 15,504 | 12,673 | 6,289 |
| 31 | КТП №40п/25 кВА | 389 | 388 | 398 | 220 | 214 | 219 | 49,0675 | 51,889 | 55,727 |
| 32 | КТП-1097 | 374 | 387 | 380 | 226 | 232 | 218 | 27,132 | 23,94 | 25,65 |
| р.п. Цильна |
| 1 | ТП №9 | 395 | 391 | 378 | 237 | 218 | 222 | 154,58 | 161,88 | 152,94 |
| 2 | ТП №9А | 383 | 389 | 381 | 226 | 214 | 214 | 49,07 | 51,89 | 55,73 |
| 3 | ТП №8 | 397 | 380 | 396 | 241 | 230 | 223 | 195,17 | 196,99 | 193,07 |
| р.п. Вешкайма |
| 1 | ТП «ИНЗА СЕРВИС» | 386 | 383 | 381 | 214 | 223 | 227 | 3,74 | 8,21 | 3,29 |
| 2 | ТП «Вторчемет» | 399 | 383 | 375 | 242 | 224 | 230 | 7,02 | 6,56 | 3,01 |
| 3 | КТП-24 | 373 | 396 | 398 | 213 | 241 | 215 | 58,19 | 53,26 | 56,82 |
| р.п. Карсун |
| 1 | ЗТП "База Райпо" | 396 | 393 | 398 | 237 | 240 | 225 | 26,27 | 23,81 | 18,79 |
| 2 | ТП "Карсмолтранс" | 399 | 387 | 381 | 218 | 226 | 234 | 24,44 | 22,90 | 25,81 |
| 3 | ТП "Универмаг" | 381 | 383 | 375 | 218 | 230 | 228 | 24,99 | 29,82 | 32,83 |
| 4 | ТП "Карсунтехпластик" | 385 | 387 | 389 | 218 | 241 | 213 | 1,82 | 0,46 | 1,64 |
| 5 | ТП «Ресторан» | 396 | 380 | 395 | 239 | 234 | 235 | 88,74 | 79,07 | 88,01 |
| 6 | ТП-19 | 396 | 373 | 387 | 239 | 221 | 219 | 9,22 | 8,30 | 8,48 |
| р.п. Кузоватово |
| 1 | ТП «Вторчемет» | 393 | 384 | 392 | 215 | 230 | 224 | 15,50 | 12,67 | 6,29 |
| г. Барыш |
| 1 | ТП «Вторчемет» | 399 | 383 | 375 | 242 | 224 | 230 | 1,46 | 2,83 | 1,46 |
| г. Сенгилей |
| 1 | ТП «Вторчемет» | 396 | 401 | 373 | 218 | 240 | 235 | 3,74 | 8,21 | 3,29 |
| Майнский район |
| 1 | ТП №5410 | 396 | 393 | 398 | 237 | 240 | 225 | 23,16 | 19,43 | 13,68 |
| 2 | КТП №5640 | 399 | 387 | 381 | 218 | 226 | 234 | 58,27 | 53,63 | 58,19 |
| 3 | КТП №5641 | 381 | 383 | 375 | 218 | 230 | 228 | 21,71 | 19,15 | 20,52 |
| 4 | КТП №5642 | 385 | 387 | 389 | 218 | 241 | 213 | 34,93 | 36,48 | 36,58 |
| 5 | КТП-5634 | 396 | 380 | 395 | 239 | 234 | 235 | 49,07 | 51,89 | 55,73 |
| р.п. Старая Майна |
| 1 | ТП-3397 | 383 | 389 | 381 | 226 | 214 | 214 | 15,50 | 12,67 | 6,29 |