## 2019
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «ИНЗА СЕРВИС» на 2019 год.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ТП | КТП№154/160кВА | 10 (10.5) | 15,00 2019.01.10 | 15,25 2019.01.10 | 0.417
2 | ВЛ | ф.№7 П/С "Тепличная" | 10 (10.5) | 10,40 2019.02.18 | 11,50 2019.02.18 | 1.166
3 | ВЛ | ф.№7 П/С "Тепличная" | 10 (10.5) | 23,30 2019.02.18 | 01,30 2019.02.19 | 2
4 | ВЛ | п/с Южная яч 113 | 10 (10.5) | 14,32 2019.02.20 | 16,18 2019.02.20 | 1.766
5 | ВЛ | п/с "Старая Майна", яч.6 | 6 (6.3) | 08,08 2019.02.27 | 09,28 2019.02.27 | 1.333
6 | ВЛ | ПС 110/10кВ "ПОШ", яч.№10 | 10 (10.5) | 00,55 2019.04.16 | 01,25 2019.04.16 | 0.5
7 | ТП | ПС "Отрада", яч.6, ТП-1630 | 10 (10.5) | 18,10 2019.08.27 | 20,15 2019.08.27 | 2.084

## 2020
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «ИНЗА СЕРВИС» на 2020 год.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | - | - | - | - | - | -