Замеры нагрузок на объектах ООО «ИНЗА СЕРВИС» в летний период

| № | Наименование ТП | Напряжение линейное, В | Напряжение фазное, В | Ток, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АВ | ВС | АС | А | В | С | А | В | С |
| г. Ульяновск |
| 1 | ТП №1890 | 375 | 365 | 388 | 235 | 224 | 223 | 148,14 | 142,49 | 149,20 |
| 2 | ТП №1896 | 390 | 378 | 370 | 240 | 217 | 233 | 74,17 | 71,06 | 73,85 |
| 3 | ТП №1837 | 380 | 378 | 378 | 223 | 238 | 234 | 117,66 | 121,19 | 120,88 |
| 4 | ТП №3847 | 388 | 393 | 375 | 212 | 238 | 223 | 5,49 | 11,70 | 10,95 |
| 5 | ТП №2851 | 376 | 383 | 376 | 240 | 214 | 231 | 5,26 | 8,70 | 10,09 |
| 6 | ТП №3936 | 389 | 386 | 388 | 222 | 217 | 220 | 8,05 | 11,59 | 10,09 |
| 7 | ТП №3834 | 382 | 383 | 393 | 215 | 217 | 224 | 16,43 | 6,34 | 5,79 |
| 8 | ТП№3035 | 390 | 378 | 376 | 217 | 226 | 233 | 7,51 | 6,66 | 6,86 |
| 9 | ТП №2226 тр-р 1 | 391 | 375 | 390 | 231 | 214 | 216 | 6,56 | 3,97 | 7,19 |
| 10 | ТП №2226 тр-р 2 | 390 | 381 | 375 | 238 | 236 | 228 | 6,66 | 0,12 | 4,30 |
| 11 | ТП №1320 | 369 | 367 | 368 | 233 | 212 | 216 | 3,22 | 3,01 | 2,68 |
| 12 | ТП №3647 | 369 | 383 | 380 | 240 | 226 | 237 | 2,15 | 7,51 | 2,15 |
| 13 | ТП №3651 | 377 | 387 | 369 | 226 | 217 | 237 | 9,98 | 10,41 | 9,98 |
| 14 | ТП-3938 | 388 | 378 | 369 | 212 | 226 | 223 | 30,92 | 28,03 | 22,12 |
| 15 | ТП-1885 | 380 | 390 | 376 | 235 | 216 | 229 | 194,02 | 193,22 | 190,96 |
| 16 | ТП-400+320 | 389 | 367 | 371 | 215 | 227 | 226 | 41,12 | 42,93 | 43,05 |
| 17 | ЗТП №2723 | 383 | 394 | 385 | 215 | 238 | 211 | 25,55 | 22,54 | 24,16 |
| 18 | КТП №2296 | 367 | 368 | 381 | 217 | 232 | 228 | 29,63 | 30,59 | 24,90 |
| 19 | КТП №2957 | 391 | 382 | 389 | 234 | 237 | 222 | 25,55 | 22,54 | 24,16 |
| 20 | КТП-3494 | 391 | 379 | 383 | 215 | 224 | 231 | 16,10 | 8,70 | 16,43 |
| 21 | КТП-1747 | 394 | 382 | 376 | 215 | 232 | 220 | 15,77 | 14,28 | 16,75 |
| 22 | КТП-2931 | 391 | 396 | 369 | 226 | 226 | 227 | 11,70 | 13,84 | 15,77 |
| 23 | КТП №1663 | 391 | 388 | 393 | 210 | 221 | 234 | 9,02 | 14,92 | 9,55 |
| 24 | ТП-2939 | 369 | 383 | 370 | 212 | 224 | 220 | 18,25 | 14,92 | 7,40 |
| 25 | КТП №1784 | 376 | 378 | 370 | 215 | 237 | 233 | 38,32 | 38,76 | 31,99 |
| 26 | КТП-1718 | 380 | 383 | 376 | 229 | 214 | 217 | 5,49 | 11,70 | 10,95 |
| 27 | КТП-1404 | 387 | 391 | 373 | 235 | 225 | 211 | 1,72 | 3,33 | 1,72 |
| 28 | КТП-1506 | 369 | 367 | 375 | 219 | 217 | 237 | 38,32 | 38,76 | 31,99 |
| 29 | ТП-1795 | 380 | 378 | 381 | 236 | 214 | 225 | 25,55 | 22,54 | 24,16 |
| 30 | КТП-1479 | 391 | 377 | 393 | 230 | 225 | 232 | 29,63 | 30,59 | 24,90 |
| 31 | КТП №1403 | 391 | 383 | 381 | 240 | 217 | 212 | 16,43 | 6,34 | 5,79 |
| 32 | КТП №1472 | 380 | 382 | 383 | 236 | 231 | 233 | 29,41 | 35,10 | 38,64 |
| 33 | КТП №2192 | 389 | 383 | 393 | 219 | 238 | 227 | 74,17 | 71,06 | 73,85 |
| 34 | КТП-160 кВА | 390 | 387 | 370 | 216 | 217 | 240 | 1,40 | 5,04 | 3,97 |
| 35 | ТП-1818 | 389 | 395 | 383 | 233 | 222 | 219 | 68,49 | 62,69 | 66,88 |
| 36 | КТП-63 кВА | 380 | 383 | 368 | 225 | 238 | 216 | 38,32 | 38,76 | 31,99 |
| 37 | КТП-5222А | 383 | 395 | 370 | 229 | 215 | 219 | 41,12 | 42,93 | 43,05 |
| Ульяновский р-н |
| 1 | ТП №1435 | 375 | 377 | 386 | 224 | 224 | 219 | 2,35 | 3,00 | 8,48 |
| 2 | ТП №1099п | 385 | 384 | 397 | 220 | 218 | 223 | 1,73 | 3,33 | 1,73 |
| 3 | ТП №1074п | 391 | 373 | 393 | 234 | 232 | 221 | 70,20 | 68,38 | 72,25 |
| 4 | ТП №1491 | 368 | 392 | 383 | 212 | 234 | 221 | 73,21 | 71,27 | 73,85 |
| 5 | ТП №1492 | 385 | 384 | 394 | 218 | 212 | 217 | 15,77 | 14,28 | 16,75 |
| 6 | ТП №1827 | 390 | 379 | 394 | 240 | 239 | 221 | 11,69 | 13,84 | 15,77 |
| 7 | ТП №1543 | 395 | 379 | 371 | 240 | 222 | 228 | 9,01 | 14,92 | 9,55 |
| 8 | ТП №1856 Мельница | 373 | 376 | 374 | 228 | 239 | 222 | 193,22 | 196,44 | 196,65 |
| 9 | ТП №1857 тр-р №1 | 384 | 392 | 369 | 225 | 233 | 224 | 152,43 | 145,87 | 149,00 |
| 10 | ТП №1857 тр-р №2 | 382 | 387 | 377 | 232 | 230 | 238 | 145,33 | 153,92 | 148,02 |
| 11 | ТП №1583 тр-р №1 | 374 | 368 | 393 | 220 | 232 | 217 | 16,10 | 8,70 | 16,42 |
| 12 | ТП №1583 тр-р №2 | 370 | 379 | 380 | 235 | 234 | 223 | 18,90 | 14,92 | 21,89 |
| 13 | ТП №1583 тр-р №3 | 377 | 395 | 376 | 235 | 216 | 240 | 68,59 | 63,12 | 68,49 |
| 14 | ТП №1583 тр-р №4 | 385 | 379 | 394 | 223 | 218 | 218 | 25,55 | 22,54 | 24,16 |
| 15 | ТП №1644 | 378 | 384 | 394 | 239 | 225 | 220 | 41,12 | 42,93 | 43,05 |
| 16 | ТП «Березка» | 392 | 396 | 369 | 240 | 212 | 238 | 1,40 | 5,04 | 3,97 |
| 17 | ТП №1511 | 394 | 378 | 377 | 223 | 231 | 217 | 14,07 | 15,88 | 12,45 |
| 18 | ТП №1418 | 394 | 373 | 385 | 225 | 216 | 228 | 76,00 | 78,68 | 76,86 |
| 19 | ТП №1793 | 370 | 383 | 376 | 224 | 230 | 216 | 38,32 | 38,75 | 31,99 |
| 20 | ТП №1391 | 381 | 384 | 392 | 224 | 214 | 222 | 5,69 | 10,41 | 3,87 |
| 21 | ТП-1537 | 388 | 397 | 389 | 236 | 215 | 217 | 18,25 | 14,92 | 7,40 |
| 22 | ТП-1333 | 382 | 392 | 378 | 216 | 216 | 218 | 194,07 | 193,22 | 190,96 |
| 23 | ТП-1254 | 382 | 379 | 377 | 212 | 221 | 225 | 3,43 | 5,48 | 1,29 |
| 24 | ТП-1144 | 392 | 369 | 383 | 237 | 219 | 217 | 0,96 | 9,12 | 2,79 |
| 25 | ТП-1148 | 369 | 392 | 394 | 211 | 239 | 213 | 27,26 | 22,87 | 16,10 |
| 26 | ТП-1128 | 397 | 386 | 377 | 216 | 231 | 224 | 3,54 | 3,33 | 3,97 |
| 27 | ТП-1619 | 378 | 378 | 394 | 217 | 219 | 216 | 1,29 | 1,83 | 7,30 |
| 28 | ТП-1796 | 381 | 379 | 389 | 222 | 237 | 212 | 68,49 | 62,68 | 66,88 |
| 29 | ТП-1591 | 389 | 380 | 388 | 212 | 228 | 221 | 29,63 | 30,59 | 24,90 |
| 30 | КТП №1347п | 387 | 379 | 369 | 216 | 225 | 230 | 18,25 | 14,92 | 7,40 |
| 31 | КТП №40п/25 кВА | 391 | 392 | 379 | 223 | 235 | 221 | 57,75 | 61,07 | 65,59 |
| 32 | КТП-1097 | 370 | 375 | 370 | 228 | 232 | 240 | 31,93 | 28,18 | 30,20 |
| р.п. Цильна |
| 1 | ТП №9 | 385 | 387 | 380 | 230 | 220 | 220 | 181,94 | 190,53 | 180,02 |
| 2 | ТП №9А | 380 | 385 | 382 | 224 | 222 | 220 | 57,75 | 61,07 | 65,59 |
| 3 | ТП №8 | 383 | 376 | 384 | 239 | 225 | 221 | 229,71 | 231,86 | 227,24 |
| р.п. Вешкайма |
| 1 | ТП «ИНЗА СЕРВИС» | 382 | 379 | 381 | 220 | 221 | 222 | 4,40 | 9,66 | 3,87 |
| 2 | ТП «Вторчемет» | 385 | 379 | 381 | 220 | 222 | 223 | 8,26 | 7,72 | 3,54 |
| 3 | КТП-24 | 380 | 382 | 384 | 221 | 229 | 224 | 68,49 | 62,69 | 66,88 |
| р.п. Карсун |
| 1 | ЗТП "База Райпо" | 382 | 385 | 384 | 225 | 222 | 223 | 30,92 | 2,03 | 22,12 |
| 2 | ТП "Карсмолтранс" | 385 | 383 | 384 | 226 | 224 | 222 | 28,77 | 26,95 | 30,38 |
| 3 | ТП "Универмаг" | 387 | 379 | 381 | 226 | 221 | 223 | 29,41 | 35,10 | 38,64 |
| 4 | ТП "Карсунтехпластик" | 381 | 383 | 385 | 226 | 230 | 221 | 2,15 | 0,54 | 1,93 |
| 5 | ТП «Ресторан» | 382 | 386 | 381 | 231 | 232 | 233 | 104,45 | 93,06 | 103,59 |
| 6 | ТП-19 | 382 | 381 | 383 | 232 | 220 | 220 | 10,86 | 9,77 | 9,98 |
| р.п. Кузоватово |
| 1 | ТП «Вторчемет» | 381 | 380 | 382 | 223 | 228 | 222 | 18,25 | 14,92 | 7,40 |
| г. Барыш |
| 1 | ТП «Вторчемет» | 385 | 379 | 381 | 230 | 222 | 228 | 1,72 | 3,33 | 1,56 |
| г. Сенгилей |
| 1 | ТП «Вторчемет» | 382 | 384 | 383 | 226 | 228 | 223 | 4,4 | 9,65 | 3,87 |
| Майнский район |
| 1 | ТП №5410 | 382 | 384 | 384 | 226 | 221 | 223 | 27,26 | 22,87 | 16,10 |
| 2 | КТП №5640 | 385 | 383 | 387 | 226 | 230 | 221 | 68,59 | 63,12 | 68,49 |
| 3 | КТП №5641 | 382 | 379 | 381 | 231 | 232 | 233 | 25,55 | 22,54 | 24,16 |
| 4 | КТП №5642 | 381 | 383 | 385 | 226 | 229 | 221 | 41,12 | 42,93 | 43,05 |
| 5 | КТП-5634 | 382 | 386 | 379 | 225 | 231 | 230 | 57,75 | 61,07 | 65,59 |
| р.п. Старая Майна |
| 1 | ТП-3397 | 382 | 381 | 379 | 221 | 222 | 220 | 16,24 | 15,16 | 7,42 |