## январь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «ИНЗА СЕРВИС» на 2020 год.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Адрес | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | - | - | - | - | - | - | -

## февраль
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «ИНЗА СЕРВИС» на 2020 год.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Адрес | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | - | - | - | - | - | - | -

## март
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «ИНЗА СЕРВИС» на 2020 год.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Адрес | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ТП | КТП№154 | г. Инза, ул.Николаева | 10 (10.5) | 17,00 2020.03.19 | 17,10 2020.03.19 | 0.167
| ВЛ | отпайка ВЛ-10кВ от ф.№10-10кВ; КТП№129 | г. Инза, УЦГ | 10 (10.5) | 08,05 2020.03.24 | 10,25 2020.03.24 | 2.334

## апрель
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «ИНЗА СЕРВИС» на 2020 год.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Адрес | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ТП | КТП№74 | Скважина 6-8 | 10 (10.5) | 13,28 2020.04.10 | 13,42 2020.04.10 | 0.233
2 | ТП | КТП№74 | Скважина 6-8 | 10 (10.5) | 08.05 2020.04.14 | 08,30 2020.04.14 | 0.416

## май
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «ИНЗА СЕРВИС» на 2020 год.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Адрес | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | - | - | - | - | - | - | -

## июнь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «ИНЗА СЕРВИС» на 2020 год.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Адрес | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ТП | КТП№169 | г. Инза, ул. Санаторная | 10 (10.5) | 12.55 2020.06.08 | 13.40 2020.06.08 | 1.34
2 | ТП | ЗТП№104 | г. Инза, ул. Ульяновская | 10 (10.5) | 08.25 2020.06.30 | 09.20 2020.06.30 | 1.09

## июль
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «ИНЗА СЕРВИС» на 2020 год.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Адрес | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | - | - | - | - | - | - | -

## август
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «ИНЗА СЕРВИС» на 2020 год.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Адрес | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ВЛ | ПС"Труслейка) Ф№1 | КТП№22;156;94 | 10 (10.5) | 12,00 2020.08.05 | 12,40 2020.08.05 | 0.667

## сентябрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «ИНЗА СЕРВИС» на 2020 год.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Адрес | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ВЛ | ТПС "Инза", яч.№12, ЗТП№125 | ЗТП№125 | 10 (10.5) | 08,00 2020.09.13 | 11,15 2020.09.13 | 3.25

## октябрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «ИНЗА СЕРВИС» на 2020 год.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Адрес | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ТП | КТПВ1-20/25кВА | КТПВ1-20/25кВА | 10 (10.5) | 09,00 2020.10.05 | 15,30 2020.10.05 | 6.5
2 | ТП | КТП№101/160кВА | КТП№101/160кВА | 10 (10.5) | 13,35 2020.10.05 | 14,30 2020.10.05 | 0.917
3 | ТП | КТП№132/63кВА | КТП№132/63кВА | 10 (10.5) | 09,00 2020.10.09 | 10,10 2020.10.09 | 1.167
4 | ТП | КТП№175/250кВА | КТП№175/250кВА | 10 (10.5) | 11,20 2020.10.09 | 12,10 2020.10.09 | 0.834
5 | ТП | КТП№169/160кВА | КТП№169/160кВА | 10 (10.5) | 12,30 2020.10.09 | 13,15 2020.10.09 | 0.75

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь