Замеры нагрузок на объектах ООО «ИНЗА СЕРВИС» в зимний период

| № | Наименование ТП | Напряжение линейное, В | Напряжение фазное, В | Ток, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АВ | ВС | АС | А | В | С | А | В | С |
| г. Ульяновск |
| 1 | ТП №1890 | 390 | 381 | 375 | 240 | 214 | 231 | 134,67 | 129,54 | 135,64 |
| 2 | ТП №1896 | 389 | 386 | 388 | 240 | 226 | 237 | 67,43 | 64,6 | 67,14 |
| 3 | ТП №1837 | 383 | 394 | 385 | 229 | 215 | 219 | 106,96 | 110,17 | 109,89 |
| 4 | ТП №3847 | 391 | 379 | 383 | 217 | 226 | 233 | 4,99 | 10,64 | 9,95 |
| 5 | ТП №2851 | 375 | 365 | 388 | 226 | 217 | 237 | 4,78 | 7,91 | 9,17 |
| 6 | ТП №3936 | 391 | 383 | 381 | 216 | 217 | 240 | 7,32 | 10,54 | 9,17 |
| 7 | ТП №3834 | 369 | 383 | 380 | 231 | 214 | 216 | 14,94 | 5,76 | 5,26 |
| 8 | ТП№3035 | 389 | 395 | 383 | 219 | 238 | 227 | 6,83 | 6,05 | 6,24 |
| 9 | ТП №2226 тр-р 1 | 391 | 388 | 393 | 234 | 237 | 222 | 5,96 | 3,61 | 6,54 |
| 10 | ТП №2226 тр-р 2 | 394 | 382 | 376 | 215 | 224 | 231 | 6,05 | 0,11 | 3,91 |
| 11 | ТП №1320 | 376 | 378 | 370 | 215 | 227 | 226 | 2,93 | 2,74 | 2,44 |
| 12 | ТП №3647 | 380 | 382 | 383 | 215 | 238 | 211 | 1,95 | 6,83 | 1,95 |
| 13 | ТП №3651 | 391 | 375 | 390 | 236 | 231 | 233 | 9,07 | 9,46 | 9,07 |
| 14 | ТП-3938 | 380 | 383 | 376 | 215 | 217 | 224 | 28,11 | 25,48 | 20,11 |
| 15 | ТП-1885 | 388 | 378 | 369 | 240 | 217 | 212 | 176,38 | 175,65 | 173,6 |
| 16 | ТП-400+320 | 389 | 367 | 371 | 219 | 217 | 237 | 37,38 | 39,03 | 39,14 |
| 17 | ЗТП №2723 | 387 | 391 | 373 | 233 | 212 | 216 | 23,23 | 20,49 | 21,96 |
| 18 | КТП №2296 | 380 | 378 | 381 | 226 | 226 | 227 | 26,94 | 27,81 | 22,64 |
| 19 | КТП №2957 | 377 | 387 | 369 | 222 | 217 | 220 | 23,23 | 20,49 | 21,96 |
| 20 | КТП-3494 | 380 | 378 | 378 | 236 | 214 | 225 | 14,64 | 7,91 | 14,94 |
| 21 | КТП-1747 | 367 | 368 | 381 | 235 | 224 | 223 | 14,34 | 12,98 | 15,23 |
| 22 | КТП-2931 | 391 | 377 | 393 | 225 | 238 | 216 | 10,64 | 12,58 | 14,34 |
| 23 | КТП №1663 | 391 | 382 | 389 | 215 | 232 | 220 | 8,2 | 13,56 | 8,68 |
| 24 | ТП-2939 | 380 | 390 | 376 | 223 | 238 | 234 | 16,59 | 13,56 | 6,73 |
| 25 | КТП №1784 | 369 | 383 | 370 | 238 | 236 | 228 | 34,84 | 35,24 | 29,08 |
| 26 | КТП-1718 | 369 | 367 | 368 | 230 | 225 | 232 | 4,99 | 10,64 | 9,95 |
| 27 | КТП-1404 | 382 | 383 | 393 | 240 | 217 | 233 | 1,56 | 3,03 | 1,56 |
| 28 | КТП-1506 | 383 | 395 | 370 | 212 | 226 | 223 | 34,84 | 35,24 | 29,08 |
| 29 | ТП-1795 | 369 | 367 | 375 | 235 | 225 | 211 | 23,23 | 20,49 | 21,96 |
| 30 | КТП-1479 | 391 | 396 | 369 | 215 | 237 | 233 | 26,94 | 27,81 | 22,64 |
| 31 | КТП №1403 | 389 | 383 | 393 | 210 | 221 | 234 | 14,94 | 5,76 | 5,26 |
| 32 | КТП №1472 | 390 | 378 | 376 | 212 | 224 | 220 | 26,74 | 31,91 | 35,13 |
| 33 | КТП №2192 | 390 | 387 | 370 | 217 | 232 | 228 | 67,43 | 64,6 | 67,14 |
| 34 | КТП-160 кВА | 388 | 393 | 375 | 235 | 216 | 229 | 1,27 | 4,58 | 3,61 |
| 35 | ТП-1818 | 390 | 378 | 370 | 229 | 214 | 217 | 62,26 | 56,99 | 60,8 |
| 36 | КТП-63 кВА | 376 | 383 | 376 | 233 | 222 | 219 | 34,84 | 35,24 | 29,08 |
| 37 | КТП-5222А | 380 | 383 | 368 | 212 | 238 | 223 | 37,38 | 39,03 | 39,14 |
| Ульяновский р-н |
| 1 | ТП №1435 | 391 | 373 | 393 | 234 | 232 | 221 | 2,14 | 2,73 | 7,71 |
| 2 | ТП №1099п | 370 | 379 | 380 | 235 | 234 | 223 | 1,57 | 3,03 | 1,57 |
| 3 | ТП №1074п | 381 | 379 | 389 | 222 | 237 | 212 | 63,82 | 62,16 | 65,68 |
| 4 | ТП №1491 | 394 | 373 | 385 | 225 | 216 | 228 | 66,55 | 64,79 | 67,14 |
| 5 | ТП №1492 | 394 | 378 | 377 | 223 | 231 | 217 | 14,34 | 12,98 | 15,23 |
| 6 | ТП №1827 | 385 | 379 | 394 | 223 | 218 | 218 | 10,63 | 12,58 | 14,34 |
| 7 | ТП №1543 | 390 | 379 | 394 | 240 | 239 | 221 | 8,19 | 13,56 | 8,68 |
| 8 | ТП №1856 Мельница | 387 | 379 | 369 | 216 | 225 | 230 | 175,65 | 178,58 | 178,77 |
| 9 | ТП №1857 тр-р №1 | 373 | 376 | 374 | 228 | 239 | 222 | 138,57 | 132,61 | 135,45 |
| 10 | ТП №1857 тр-р №2 | 377 | 395 | 376 | 235 | 216 | 240 | 132,12 | 139,93 | 134,56 |
| 11 | ТП №1583 тр-р №1 | 382 | 379 | 377 | 212 | 221 | 225 | 14,64 | 7,91 | 14,93 |
| 12 | ТП №1583 тр-р №2 | 395 | 379 | 371 | 240 | 222 | 228 | 17,18 | 13,56 | 19,9 |
| 13 | ТП №1583 тр-р №3 | 369 | 392 | 394 | 211 | 239 | 213 | 62,35 | 57,38 | 62,26 |
| 14 | ТП №1583 тр-р №4 | 392 | 396 | 369 | 240 | 212 | 238 | 23,23 | 20,49 | 21,96 |
| 15 | ТП №1644 | 388 | 397 | 389 | 236 | 215 | 217 | 37,38 | 39,03 | 39,14 |
| 16 | ТП «Березка» | 392 | 369 | 383 | 237 | 219 | 217 | 1,27 | 4,58 | 3,61 |
| 17 | ТП №1511 | 397 | 386 | 377 | 216 | 231 | 224 | 12,79 | 14,44 | 11,32 |
| 18 | ТП №1418 | 370 | 375 | 370 | 228 | 232 | 240 | 69,09 | 71,53 | 69,87 |
| 19 | ТП №1793 | 378 | 378 | 394 | 217 | 219 | 216 | 34,84 | 35,23 | 29,08 |
| 20 | ТП №1391 | 382 | 392 | 378 | 216 | 216 | 218 | 5,17 | 9,46 | 3,52 |
| 21 | ТП-1537 | 391 | 392 | 379 | 223 | 235 | 221 | 16,59 | 13,56 | 6,73 |
| 22 | ТП-1333 | 384 | 392 | 369 | 225 | 233 | 224 | 176,43 | 175,65 | 173,6 |
| 23 | ТП-1254 | 381 | 384 | 392 | 224 | 214 | 222 | 3,12 | 4,98 | 1,17 |
| 24 | ТП-1144 | 378 | 384 | 394 | 239 | 225 | 220 | 0,87 | 8,29 | 2,54 |
| 25 | ТП-1148 | 385 | 384 | 397 | 220 | 218 | 223 | 24,78 | 20,79 | 14,64 |
| 26 | ТП-1128 | 368 | 392 | 383 | 212 | 234 | 221 | 3,22 | 3,03 | 3,61 |
| 27 | ТП-1619 | 375 | 377 | 386 | 224 | 224 | 219 | 1,17 | 1,66 | 6,64 |
| 28 | ТП-1796 | 374 | 368 | 393 | 220 | 232 | 217 | 62,26 | 56,98 | 60,8 |
| 29 | ТП-1591 | 382 | 387 | 377 | 232 | 230 | 238 | 26,94 | 27,81 | 22,64 |
| 30 | КТП №1347п | 389 | 380 | 388 | 212 | 228 | 221 | 16,59 | 13,56 | 6,73 |
| 31 | КТП №40п/25 кВА | 385 | 384 | 394 | 218 | 212 | 217 | 52,5 | 55,52 | 59,63 |
| 32 | КТП-1097 | 370 | 383 | 376 | 224 | 230 | 216 | 29,03 | 25,62 | 27,45 |
| р.п. Цильна |
| 1 | ТП №9 | 391 | 387 | 374 | 235 | 216 | 220 | 165,4 | 173,21 | 163,65 |
| 2 | ТП №9А | 379 | 385 | 377 | 224 | 212 | 212 | 52,5 | 55,52 | 59,63 |
| 3 | ТП №8 | 393 | 376 | 392 | 239 | 228 | 221 | 208,83 | 210,78 | 206,58 |
| р.п. Вешкайма |
| 1 | ТП «ИНЗА СЕРВИС» | 382 | 379 | 377 | 212 | 221 | 225 | 4 | 8,78 | 3,52 |
| 2 | ТП «Вторчемет» | 395 | 379 | 371 | 240 | 222 | 228 | 7,51 | 7,02 | 3,22 |
| 3 | КТП-24 | 369 | 392 | 394 | 211 | 239 | 213 | 62,26 | 56,99 | 60,8 |
| р.п. Карсун |
| 1 | ЗТП "База Райпо" | 392 | 389 | 394 | 235 | 238 | 223 | 28,11 | 25,48 | 20,11 |
| 2 | ТП "Карсмолтранс" | 395 | 383 | 377 | 216 | 224 | 232 | 26,15 | 24,5 | 27,62 |
| 3 | ТП "Универмаг" | 377 | 379 | 371 | 216 | 228 | 226 | 26,74 | 31,91 | 35,13 |
| 4 | ТП "Карсунтехпластик" | 381 | 383 | 385 | 216 | 239 | 211 | 1,95 | 0,49 | 1,75 |
| 5 | ТП «Ресторан» | 392 | 376 | 391 | 237 | 232 | 233 | 94,95 | 84,6 | 94,17 |
| 6 | ТП-19 | 392 | 369 | 383 | 237 | 219 | 217 | 9,87 | 8,88 | 9,07 |
| р.п. Кузоватово |
| 1 | ТП «Вторчемет» | 389 | 380 | 388 | 213 | 228 | 222 | 16,59 | 13,56 | 6,73 |
| г. Барыш |
| 1 | ТП «Вторчемет» | 395 | 379 | 371 | 240 | 222 | 228 | 1,56 | 3,03 | 1,56 |
| г. Сенгилей |
| 1 | ТП «Вторчемет» | 392 | 397 | 369 | 216 | 238 | 233 | 4 | 8,78 | 3,52 |
| Майнский район |
| 1 | ТП №5410 | 392 | 389 | 394 | 235 | 238 | 223 | 24,78 | 20,79 | 14,64 |
| 2 | КТП №5640 | 395 | 383 | 377 | 216 | 224 | 232 | 62,35 | 57,38 | 62,26 |
| 3 | КТП №5641 | 377 | 379 | 371 | 216 | 228 | 226 | 23,23 | 20,49 | 21,96 |
| 4 | КТП №5642 | 381 | 383 | 385 | 216 | 239 | 211 | 37,38 | 39,03 | 39,14 |
| 5 | КТП-5634 | 392 | 376 | 391 | 237 | 232 | 233 | 52,5 | 55,52 | 59,63 |
| р.п. Старая Майна |
| 1 | ТП-3397 | 379 | 385 | 377 | 224 | 212 | 212 | 16,59 | 13,56 | 6,73 |