| Паспорт услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно |
| --- |
| Паспорт услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, при условии что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности |
| Услуга осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 |
| Заявка и прилагаемые документы направляются одним из способов: Посредством личного кабинета на официальном сайте ООО «ИНЗА СЕРВИС», либо на портале электросетевых услуг https://портал-тп.рф/ По почте: 432034, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Полбина, д.65А Лично по адресу: 432034, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Полбина, д.65А |
| №п/п | Наименование этапа | Срок исполнения |
| 1 | Рассмотрение заявки на технологическое присоединение | Не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявки |
| При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10 и 12(1) настоящих Правил, сетевая организация не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявки направляет заявителю уведомление, содержащее указание на сведения (документы), которые в соответствии с настоящими Правилами должны быть представлены заявителем в дополнение к представленным сведениям (документам), а также указание на необходимость их представления в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления. При этом сетевая организация приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов. В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления сетевая организация аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки. |
| 2 | Подготовка и размещение в личном кабинете: 1) условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами для соответствующей категории заявителей; 2) счет; 3) технические условия, содержащие перечень мероприятий по технологическому присоединению, а также срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации 4) проект договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица гарантирующего поставщика, указанного в заявке; 5) инструкцию, содержащую последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности. | В течение 10 рабочих дней со дня получения заявки или недостающих сведений |
| Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ИНЗА СЕРВИС» определяется в соответствии с Приказом Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области. Заявитель обязан в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета, предусмотренного пунктом 103 настоящих Правил, оплатить указанный счет. Договор между сетевой организацией и заявителем считается заключенным после внесения платы (части платы) за технологическое присоединение и оплаты заявителем указанного счета. |
| 3 | Выполнение мероприятий предусмотренных договором | Не более 4 месяцев с даты поступления в ООО «ИНЗА СЕРВИС» подписанного заявителем экземпляра договора - в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, не более 6 месяцев со дня поступления в ООО «ИНЗА СЕРВИС» подписанного заявителем экземпляра договора - в иных случаях |
| В отношении заявителей сетевая организация осуществляет установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности, в соответствии с техническими условиями (с оформлением акта допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии). По результатам выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями, сетевая организация составляет в электронной форме и размещает в личном кабинете: акт о выполнении технических условий, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями, и акт об осуществлении технологического присоединения. |
| 4 | Предоставление замечаний сетевой организации Заявителем. | В течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете потребителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения. |
| В случае поступления замечаний заявителя, по причине несоответствия реализованных сетевой организацией мероприятий техническим условиям, сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления указанных замечаний обязана их устранить. В случае если в течение 6 месяцев после подписания со стороны сетевой организации акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения в процессе поставки электрической энергии (мощности) потребителю будут установлены обстоятельства, свидетельствующие о ненадлежащем исполнении сетевой организацией технических условий, которые не были установлены заявителем в срок, указанный в данном пункте, такой потребитель вправе в течение 6 месяцев после подписания со стороны сетевой организации акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения обратиться к сетевой организации за устранением указанных обстоятельств, а сетевая организация обязана в течение 20 рабочих дней со дня поступления такого обращения потребителя устранить указанные обстоятельства. |