Замеры нагрузок на объектах ООО «ИНЗА СЕРВИС» в летний период

| № | Наименование ТП | Напряжение линейное, В | Напряжение фазное, В | Ток, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АВ | ВС | АС | А | В | С | А | В | С |
| г. Ульяновск |
| 1 | ТП №1890 | 383 | 372 | 396 | 240 | 228 | 227 | 151,10 | 145,34 | 152,18 |
| 2 | ТП №1896 | 398 | 386 | 377 | 245 | 221 | 238 | 75,65 | 72,48 | 75,33 |
| 3 | ТП №1837 | 388 | 386 | 386 | 227 | 243 | 239 | 120,01 | 123,61 | 123,30 |
| 4 | ТП №3847 | 396 | 401 | 383 | 216 | 243 | 227 | 5,60 | 11,93 | 11,17 |
| 5 | ТП №2851 | 384 | 391 | 384 | 245 | 218 | 236 | 5,37 | 8,87 | 10,29 |
| 6 | ТП №3936 | 397 | 394 | 396 | 226 | 221 | 224 | 8,21 | 11,82 | 10,29 |
| 7 | ТП №3834 | 390 | 391 | 401 | 219 | 221 | 228 | 16,76 | 6,47 | 5,91 |
| 8 | ТП№3035 | 398 | 386 | 384 | 221 | 231 | 238 | 7,66 | 6,79 | 7,00 |
| 9 | ТП №2226 тр-р 1 | 399 | 383 | 398 | 236 | 218 | 220 | 6,69 | 4,05 | 7,33 |
| 10 | ТП №2226 тр-р 2 | 398 | 389 | 383 | 243 | 241 | 233 | 6,79 | 0,12 | 4,39 |
| 11 | ТП №1320 | 376 | 374 | 375 | 238 | 216 | 220 | 3,28 | 3,07 | 2,73 |
| 12 | ТП №3647 | 376 | 391 | 388 | 245 | 231 | 242 | 2,19 | 7,66 | 2,19 |
| 13 | ТП №3651 | 385 | 395 | 376 | 231 | 221 | 242 | 10,18 | 10,62 | 10,18 |
| 14 | ТП-3938 | 396 | 386 | 376 | 216 | 231 | 227 | 31,54 | 28,59 | 22,56 |
| 15 | ТП-1885 | 388 | 398 | 384 | 240 | 220 | 234 | 197,90 | 197,08 | 194,78 |
| 16 | ТП-400+320 | 397 | 374 | 378 | 219 | 232 | 231 | 41,94 | 43,79 | 43,91 |
| 17 | ЗТП №2723 | 391 | 402 | 393 | 219 | 243 | 215 | 26,06 | 22,99 | 24,64 |
| 18 | КТП №2296 | 374 | 375 | 389 | 221 | 237 | 233 | 30,22 | 31,20 | 25,40 |
| 19 | КТП №2957 | 399 | 390 | 397 | 239 | 242 | 226 | 26,06 | 22,99 | 24,64 |
| 20 | КТП-3494 | 399 | 387 | 391 | 219 | 228 | 236 | 16,42 | 8,87 | 16,76 |
| 21 | КТП-1747 | 402 | 390 | 384 | 219 | 237 | 224 | 16,09 | 14,57 | 17,09 |
| 22 | КТП-2931 | 399 | 404 | 376 | 231 | 231 | 232 | 11,93 | 14,12 | 16,09 |
| 23 | КТП №1663 | 399 | 396 | 401 | 214 | 225 | 239 | 9,20 | 15,22 | 9,74 |
| 24 | ТП-2939 | 376 | 391 | 377 | 216 | 228 | 224 | 18,62 | 15,22 | 7,55 |
| 25 | КТП №1784 | 384 | 386 | 377 | 219 | 242 | 238 | 39,09 | 39,54 | 32,63 |
| 26 | КТП-1718 | 388 | 391 | 384 | 234 | 218 | 221 | 5,60 | 11,93 | 11,17 |
| 27 | КТП-1404 | 395 | 399 | 380 | 240 | 230 | 215 | 1,75 | 3,40 | 1,75 |
| 28 | КТП-1506 | 376 | 374 | 383 | 223 | 221 | 242 | 39,09 | 39,54 | 32,63 |
| 29 | ТП-1795 | 388 | 386 | 389 | 241 | 218 | 230 | 26,06 | 22,99 | 24,64 |
| 30 | КТП-1479 | 399 | 385 | 401 | 235 | 230 | 237 | 30,22 | 31,20 | 25,40 |
| 31 | КТП №1403 | 399 | 391 | 389 | 245 | 221 | 216 | 16,76 | 6,47 | 5,91 |
| 32 | КТП №1472 | 388 | 390 | 391 | 241 | 236 | 238 | 30,00 | 35,80 | 39,41 |
| 33 | КТП №2192 | 397 | 391 | 401 | 223 | 243 | 232 | 75,65 | 72,48 | 75,33 |
| 34 | КТП-160 кВА | 398 | 395 | 377 | 220 | 221 | 245 | 1,43 | 5,14 | 4,05 |
| 35 | ТП-1818 | 397 | 403 | 391 | 238 | 226 | 223 | 69,86 | 63,94 | 68,22 |
| 36 | КТП-63 кВА | 388 | 391 | 375 | 230 | 243 | 220 | 39,09 | 39,54 | 32,63 |
| 37 | КТП-5222А | 391 | 403 | 377 | 234 | 219 | 223 | 41,94 | 43,79 | 43,91 |
| Ульяновский р-н |
| 1 | ТП №1435 | 383 | 385 | 394 | 228 | 228 | 223 | 2,40 | 3,06 | 8,65 |
| 2 | ТП №1099п | 393 | 392 | 405 | 224 | 222 | 227 | 1,76 | 3,40 | 1,76 |
| 3 | ТП №1074п | 399 | 380 | 401 | 239 | 237 | 225 | 71,60 | 69,75 | 73,70 |
| 4 | ТП №1491 | 375 | 400 | 391 | 216 | 239 | 225 | 74,67 | 72,70 | 75,33 |
| 5 | ТП №1492 | 393 | 392 | 402 | 222 | 216 | 221 | 16,09 | 14,57 | 17,09 |
| 6 | ТП №1827 | 398 | 387 | 402 | 245 | 244 | 225 | 11,92 | 14,12 | 16,09 |
| 7 | ТП №1543 | 403 | 387 | 378 | 245 | 226 | 233 | 9,19 | 15,22 | 9,74 |
| 8 | ТП №1856 Мельница | 380 | 384 | 381 | 233 | 244 | 226 | 197,08 | 200,37 | 200,58 |
| 9 | ТП №1857 тр-р №1 | 392 | 400 | 376 | 230 | 238 | 228 | 155,48 | 148,79 | 151,98 |
| 10 | ТП №1857 тр-р №2 | 390 | 395 | 385 | 237 | 235 | 243 | 148,24 | 157,00 | 150,98 |
| 11 | ТП №1583 тр-р №1 | 381 | 375 | 401 | 224 | 237 | 221 | 16,42 | 8,87 | 16,75 |
| 12 | ТП №1583 тр-р №2 | 377 | 387 | 388 | 240 | 239 | 227 | 19,28 | 15,22 | 22,33 |
| 13 | ТП №1583 тр-р №3 | 385 | 403 | 384 | 240 | 220 | 245 | 69,96 | 64,38 | 69,86 |
| 14 | ТП №1583 тр-р №4 | 393 | 387 | 402 | 227 | 222 | 222 | 26,06 | 22,99 | 24,64 |
| 15 | ТП №1644 | 386 | 392 | 402 | 244 | 230 | 224 | 41,94 | 43,79 | 43,91 |
| 16 | ТП «Березка» | 400 | 404 | 376 | 245 | 216 | 243 | 1,43 | 5,14 | 4,05 |
| 17 | ТП №1511 | 402 | 386 | 385 | 227 | 236 | 221 | 14,35 | 16,20 | 12,70 |
| 18 | ТП №1418 | 402 | 380 | 393 | 230 | 220 | 233 | 77,52 | 80,25 | 78,40 |
| 19 | ТП №1793 | 377 | 391 | 384 | 228 | 235 | 220 | 39,09 | 39,53 | 32,63 |
| 20 | ТП №1391 | 389 | 392 | 400 | 228 | 218 | 226 | 5,80 | 10,62 | 3,95 |
| 21 | ТП-1537 | 396 | 405 | 397 | 241 | 219 | 221 | 18,62 | 15,22 | 7,55 |
| 22 | ТП-1333 | 390 | 400 | 386 | 220 | 220 | 222 | 197,95 | 197,08 | 194,78 |
| 23 | ТП-1254 | 390 | 387 | 385 | 216 | 225 | 230 | 3,50 | 5,59 | 1,32 |
| 24 | ТП-1144 | 400 | 376 | 391 | 242 | 223 | 221 | 0,98 | 9,30 | 2,85 |
| 25 | ТП-1148 | 376 | 400 | 402 | 215 | 244 | 217 | 27,81 | 23,33 | 16,42 |
| 26 | ТП-1128 | 405 | 394 | 385 | 220 | 236 | 228 | 3,61 | 3,40 | 4,05 |
| 27 | ТП-1619 | 386 | 386 | 402 | 221 | 223 | 220 | 1,32 | 1,87 | 7,45 |
| 28 | ТП-1796 | 389 | 387 | 397 | 226 | 242 | 216 | 69,86 | 63,93 | 68,22 |
| 29 | ТП-1591 | 397 | 388 | 396 | 216 | 233 | 225 | 30,22 | 31,20 | 25,40 |
| 30 | КТП №1347п | 395 | 387 | 376 | 220 | 230 | 235 | 18,62 | 15,22 | 7,55 |
| 31 | КТП №40п/25 кВА | 399 | 400 | 387 | 227 | 240 | 225 | 58,91 | 62,29 | 66,90 |
| 32 | КТП-1097 | 377 | 383 | 377 | 233 | 237 | 245 | 32,57 | 28,74 | 30,80 |
| р.п. Цильна |
| 1 | ТП №9 | 393 | 395 | 388 | 235 | 224 | 224 | 185,58 | 194,34 | 183,62 |
| 2 | ТП №9А | 388 | 393 | 390 | 228 | 226 | 224 | 58,91 | 62,29 | 66,90 |
| 3 | ТП №8 | 391 | 384 | 392 | 244 | 230 | 225 | 234,30 | 236,50 | 231,78 |
| р.п. Вешкайма |
| 1 | ТП «ИНЗА СЕРВИС» | 390 | 387 | 389 | 224 | 225 | 226 | 4,49 | 9,85 | 3,95 |
| 2 | ТП «Вторчемет» | 393 | 387 | 389 | 224 | 226 | 227 | 8,43 | 7,87 | 3,61 |
| 3 | КТП-24 | 388 | 390 | 392 | 225 | 234 | 228 | 69,86 | 63,94 | 68,22 |
| р.п. Карсун |
| 1 | ЗТП "База Райпо" | 390 | 393 | 392 | 230 | 226 | 227 | 31,54 | 2,07 | 22,56 |
| 2 | ТП "Карсмолтранс" | 393 | 391 | 392 | 231 | 228 | 226 | 29,35 | 27,49 | 30,99 |
| 3 | ТП "Универмаг" | 395 | 387 | 389 | 231 | 225 | 227 | 30,00 | 35,80 | 39,41 |
| 4 | ТП "Карсунтехпластик" | 389 | 391 | 393 | 231 | 235 | 225 | 2,19 | 0,55 | 1,97 |
| 5 | ТП «Ресторан» | 390 | 394 | 389 | 236 | 237 | 238 | 106,54 | 94,92 | 105,66 |
| 6 | ТП-19 | 390 | 389 | 391 | 237 | 224 | 224 | 11,08 | 9,97 | 10,18 |
| р.п. Кузоватово |
| 1 | ТП «Вторчемет» | 389 | 388 | 390 | 227 | 233 | 226 | 18,62 | 15,22 | 7,55 |
| г. Барыш |
| 1 | ТП «Вторчемет» | 393 | 387 | 389 | 235 | 226 | 233 | 1,75 | 3,40 | 1,59 |
| г. Сенгилей |
| 1 | ТП «Вторчемет» | 390 | 392 | 391 | 231 | 233 | 227 | 4,49 | 9,84 | 3,95 |
| Майнский район |
| 1 | ТП №5410 | 390 | 392 | 392 | 231 | 225 | 227 | 27,81 | 23,33 | 16,42 |
| 2 | КТП №5640 | 393 | 391 | 395 | 231 | 235 | 225 | 69,96 | 64,38 | 69,86 |
| 3 | КТП №5641 | 390 | 387 | 389 | 236 | 237 | 238 | 26,06 | 22,99 | 24,64 |
| 4 | КТП №5642 | 389 | 391 | 393 | 231 | 234 | 225 | 41,94 | 43,79 | 43,91 |
| 5 | КТП-5634 | 390 | 394 | 387 | 230 | 236 | 235 | 58,91 | 62,29 | 66,90 |
| р.п. Старая Майна |
| 1 | ТП-3397 | 390 | 389 | 387 | 225 | 226 | 224 | 16,56 | 15,46 | 7,57 |