## январь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «ИНЗА СЕРВИС» на 2021 год.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час
1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ТП | ТП№1391 | 10 (10.5) | 10,00 2021.01.21 | 16,00 2021.01.21 | 6
2 | ТП | ТП№1605 | 10 (10.5) | 10,00 2021.01.22 | 12,00 2021.01.22 | 2
3 | ТП | ТП№1663 | 10 (10.5) | 11,00 2021.01.24 | 12,00 2021.01.24 | 1
4 | ТП | ТП№1605 | 10 (10.5) | 10,00 2021.01.25 | 12,00 2021.01.25 | 2
5 | ТП | ТП№1718, 1347, 1506, 1788 | 10 (10.5) | 12,00 2021.01.29 | 13,00 2021.01.29 | 1

## февраль
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «ИНЗА СЕРВИС» на 2021 год.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час
1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ВЛ | ПС "Большие ключищи", яч№14,ТП-1391 | 6 (6.3) | 10,00 2021.02.12 | 16,00 2021.02.12 | 6
2 | ВЛ | ПС "Луговая", яч№13, ТП-1709 | 10 (10.5) | 12,13 2021.02.12 | 13,11 2021.02.12 | 0.966
3 | ВЛ | ПС "Свияга", яч№153, ТП-2931 | 6 (6.3) | 10,30 2021.02.13 | 15,15 2021.02.13 | 4.75
4 | ВЛ | ПС "Луговая", яч№12,ТП-1418 | 10 (10.5) | 08,35 2021.02.14 | 10,35 2021.02.14 | 2

## март
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «ИНЗА СЕРВИС» на 2021 год.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час
1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ТП | КТП№103 | 10 (10.5) | 11,02 2021.03.05 | 11,45 2021.03.05 | 0.717
2 | ТП | КТП№110 | 10 (10.5) | 11,55 2021.03.05 | 12,12 2021.03.05 | 0.28333
3 | ТП | ТП Куз-02/400кВА | 10 (10.5) | 09,16 2021.03.11 | 11,45 2021.03.11 | 2.484
4 | ТП | КТП№П8-6 | 10 (10.5) | 09,50 2021.03.18 | 10,20 2021.03.18 | 0.5
5 | ТП | КТП№101 | 10 (10.5) | 14,20 2021.03.18 | 14,50 2021.03.18 | 0.5
6 | ТП | ТП№115 | 10 (10.5) | 09,15 2021.03.21 | 11,40 2021.03.21 | 2.417
7 | ТП | ТП№104 | 10 (10.5) | 13,06 2021.03.21 | 13,57 2021.03.21 | 0.85
8 | ТП | ТП-2939 | 6 (6.3) | 09,00 2021.03.23 | 15,54 2021.03.23 | 6.9
9 | ТП | КТП№132 | 10 (10.5) | 10,13 2021.03.25 | 10,55 2021.03.25 | 0.7
10 | ТП | ГКТП№129 | 10 (10.5) | 11,07 2021.03.25 | 11,53 2021.03.25 | 0.767
11 | ТП | КТП№101 | 10 (10.5) | 12,16 2021.03.25 | 12,52 2021.03.25 | 0.6
12 | ТП | КТП№БС9-02 | 10 (10.5) | 13,50 2021.03.25 | 14,35 2021.03.25 | 0.75
13 | ТП | ЗТП№119 | 10 (10.5) | 08,41 2021.03.29 | 09,17 2021.03.29 | 0.6
14 | ТП | КТП№607 | 10 (10.5) | 12,40 2021.03.30 | 13,30 2021.03.30 | 0.834

## апрель
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «ИНЗА СЕРВИС» на 2021 год.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час
1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ТП | КТП№3393 | 10 (10.5) | 08,35 2021.04.02 | 15,25 2021.04.02 | 6.834
2 | ТП | КТП№330 | 10 (10.5) | 11,56 2021.04.1102 | 12,55 2021.04.02 | 0.984
3 | ТП | КТП№П8-6 | 10 (10.5) | 13,55 2021.04.06 | 15,07 2021.04.06 | 1.2
4 | ТП | КТП№Б7-12 | 10 (10.5) | 09,14 2021.04.14 | 13,15 2021.04.14 | 4.017
5 | ТП | КТП№Т7-18 | 10 (10.5) | 08,48 2021.04.14 | 11,31 2021.04.14 | 2.717
6 | ТП | КТП№П8-6 | 10 (10.5) | 11,46 2021.04.21 | 16,42 2021.04.21 | 4.934
7 | ТП | КТП№607п | 10 (10.5) | 12,41 2021.04.26 | 14,23 2021.04.26 | 1.7
8 | ТП | КТП№П8-6 | 10 (10.5) | 11,08 2021.04.29 | 11,38 2021.04.29 | 0.5

## май
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «ИНЗА СЕРВИС» на 2021 год.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час
1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ТП | ГКТП№110/400кВА | 10 (10.5) | 10,47 2021.05.16 | 12,15 2021.05.16 | 1.467
2 | ТП | КТП№82п/315кВА | 10 (10.5) | 08,37 2021.05.20 | 15,25 2021.05.20 | 6.8
3 | ТП | ЗТП№117/2х400кВА | 10 (10.5) | 17,15 2021.05.21 | 19,17 2021.05.21 | 2.034

## июнь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «ИНЗА СЕРВИС» на 2021 год.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час
1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | - | - | - | - | - | -

## июль
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «ИНЗА СЕРВИС» на 2021 год.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час
1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | - | - | - | - | - | -

## август
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «ИНЗА СЕРВИС» на 2021 год.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час
1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | - | - | - | - | - | -

## сентябрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «ИНЗА СЕРВИС» на 2021 год.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час
1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | - | - | - | - | - | -

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь