Замеры нагрузок на объектах ООО «ИНЗА СЕРВИС» в зимний период

на 2022 г.

| № | Наименование ТП | Напряжение линейное, В | Напряжение фазное, В | Ток, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АВ | ВС | АС | А | В | С | А | В | С |
| г. Ульяновск |
| 1 | КТП-100кВА | 385 | 395 | 376 | 231 | 221 | 242 | 12,61 | 18,59 | 15,34 |
| 2 | ТП-400+320кВА Хлебозавод №3 | 399 | 390 | 397 | 239 | 242 | 226 | 232,05 | 236,99 | 250,9 |
| 3 | ЗТП1885/2*400 | 399 | 387 | 391 | 219 | 228 | 236 | 291,85 | 307,19 | 287,17 |
| 4 | ТП-1070/2х160кВА | 402 | 390 | 384 | 219 | 237 | 224 | 121,81 | 119,34 | 125,97 |
| 5 | ТП-3938/2*1000 кВА | 399 | 404 | 376 | 231 | 231 | 232 | 901,55 | 881,92 | 850,2 |
| 6 | ТП-1066 | 393 | 395 | 388 | 235 | 224 | 224 | 299 | 369,98 | 356,2 |
| 7 | ТП-1069/2*630 кВА | 388 | 393 | 390 | 228 | 226 | 224 | 423,28 | 434,2 | 453,7 |
| 8 | ТП-1747/250 кВА | 391 | 384 | 392 | 244 | 230 | 225 | 118,95 | 114,14 | 122,85 |
| 9 | ТП-3494/320 кВА | 384 | 391 | 384 | 245 | 218 | 236 | 174,85 | 185,38 | 197,21 |
| 10 | ТП-1893/160 кВА | 397 | 394 | 396 | 226 | 221 | 224 | 88,14 | 79,56 | 77,22 |
| 11 | ТП3847/2*250 Гимназия | 390 | 391 | 401 | 219 | 221 | 228 | 16,25 | 14,04 | 18,85 |
| 12 | КТП-1537/250 кВА | 398 | 386 | 384 | 221 | 231 | 238 | 106,6 | 103,48 | 105,82 |
| 13 | ТП-2851/250 кВА | 399 | 383 | 398 | 236 | 218 | 220 | 88,92 | 94,12 | 98,67 |
| 14 | ТП-2850/100кВА | 398 | 389 | 383 | 243 | 241 | 233 | 71,24 | 68,38 | 77,22 |
| 15 | ТП-2384/250кВА | 385 | 395 | 376 | 231 | 221 | 242 | 166,01 | 172,38 | 192,66 |
| 16 | ТП-2939/400 кВА | 399 | 390 | 397 | 239 | 242 | 226 | 226,85 | 218,66 | 221 |
| 17 | ЗТП-2226/2х400 Хлебозавод №2 | 393 | 392 | 405 | 224 | 222 | 227 | 132,47 | 146,51 | 141,7 |
| 18 | ЗТП-1896/2х1000 кВА | 399 | 380 | 401 | 239 | 237 | 225 | 513,5 | 535,6 | 518,7 |
| 19 | ТП-1890/400 кВА | 393 | 392 | 402 | 222 | 216 | 221 | 98,54 | 96,33 | 92,17 |
| 20 | ТП 1818/160кВА | 383 | 372 | 396 | 240 | 228 | 227 | 59,67 | 51,74 | 54,99 |
| 21 | КТП-3644/2х100 кВА | 398 | 386 | 377 | 245 | 221 | 238 | 68,25 | 72,28 | 71,24 |
| 22 | ТП-3723/40 кВА | 384 | 391 | 384 | 245 | 218 | 236 | 15,73 | 14,17 | 12,61 |
| 23 | ТП-3651/630 кВА | 397 | 394 | 396 | 226 | 221 | 224 | 149,37 | 142,74 | 127,79 |
| 24 | ТП №3836/100кВА | 390 | 391 | 401 | 219 | 221 | 228 | 73,84 | 77,22 | 80,6 |
| 25 | ТП-3647\400 кВА | 398 | 386 | 384 | 221 | 231 | 238 | 4,94 | 5,85 | 7,93 |
| 26 | КТП-160 кВА, ООО "Газнефтесервис" | 399 | 383 | 398 | 236 | 218 | 220 | 6,24 | 5,07 | 3,25 |
| 27 | ТП12/1000 кВА | 398 | 389 | 383 | 243 | 241 | 233 | 51,48 | 59,02 | 54,34 |
| 28 | КТП-1418/400 кВА | 385 | 395 | 376 | 231 | 221 | 242 | 103,22 | 11,05 | 100,62 |
| 29 | ТП1347/160 кВА | 399 | 390 | 397 | 239 | 242 | 226 | 13,52 | 12,61 | 16,25 |
| 30 | ТП-1404п/250 кВа | 399 | 387 | 391 | 219 | 228 | 236 | 53,69 | 42,38 | 51,22 |
| 31 | КТП №1663/630 кВА | 402 | 390 | 384 | 219 | 237 | 224 | 324,74 | 342,16 | 361,4 |
| 32 | ТП-2296/160 кВА | 399 | 404 | 376 | 231 | 231 | 232 | 23,92 | 20,02 | 22,75 |
| 33 | КТП №1784/160 кВА | 393 | 395 | 388 | 235 | 224 | 224 | 30,94 | 33,28 | 27,82 |
| 34 | ТП-1788/25 кВА | 388 | 393 | 390 | 228 | 226 | 224 | 10,53 | 9,62 | 8,71 |
| 35 | КТП-1506/100 кВА | 393 | 391 | 392 | 231 | 228 | 226 | 16,38 | 14,17 | 20,02 |
| 36 | ТП-1793/100 кВА | 395 | 387 | 389 | 231 | 225 | 227 | 50,18 | 51,22 | 55,38 |
| 37 | ТП-1718п/160 кВА | 389 | 391 | 393 | 231 | 235 | 225 | 19,24 | 15,47 | 20,02 |
| 38 | ТП-1342/160 кВА | 390 | 394 | 389 | 236 | 237 | 238 | 43,94 | 55,38 | 51,48 |
| 39 | КТП №1472/250 кВА | 390 | 389 | 391 | 237 | 224 | 224 | 144,04 | 156,65 | 165,88 |
| 40 | ТП-1710/100 кВА | 384 | 391 | 384 | 245 | 218 | 236 | 6,89 | 6,24 | 4,55 |
| 41 | ЗТП-3035/400+315 кВА | 397 | 394 | 396 | 226 | 221 | 224 | 371,28 | 410,02 | 385,58 |
| 42 | ТП-3068/160кВА | 399 | 396 | 401 | 214 | 225 | 239 | 111,02 | 102,18 | 116,48 |
| 43 | ГКТП-3834п/250 | 376 | 391 | 377 | 216 | 228 | 224 | 17,68 | 15,34 | 13,91 |
| 44 | ТП-3936п/2х630 | 384 | 386 | 377 | 219 | 242 | 238 | 73,58 | 72,02 | 66,56 |
| 45 | КТП-1097п/630 кВа | 388 | 391 | 384 | 234 | 218 | 221 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | КТП-1403/100 кВА | 376 | 374 | 383 | 223 | 221 | 242 | 63,05 | 59,02 | 56,16 |
| 47 | КТП-1479п/250 кВа | 388 | 386 | 389 | 241 | 218 | 230 | 101,92 | 98,28 | 107,12 |
| 48 | КТП №1824/250 кВА | 399 | 385 | 401 | 235 | 230 | 237 | 41,34 | 37,31 | 33,02 |
| 49 | КТП-1346п/630 кВА | 399 | 391 | 389 | 245 | 221 | 216 | 460,98 | 502,06 | 487,5 |
| 50 | КТП-1709п/250кВА | 388 | 390 | 391 | 241 | 236 | 238 | 146,25 | 142,74 | 155,74 |
| 51 | КТП-1144п/400 | 397 | 391 | 401 | 223 | 243 | 232 | 82,81 | 89,57 | 85,54 |
| 52 | ТП-1148п/250 | 398 | 395 | 377 | 220 | 221 | 245 | 149,37 | 156,13 | 155,22 |
| 53 | СТП-1619п/63 | 388 | 391 | 375 | 230 | 243 | 220 | 20,54 | 13,39 | 9,88 |
| 54 | ТП-1795/60 кВа | 391 | 403 | 377 | 234 | 219 | 223 | 50,18 | 44,59 | 48,49 |
| 55 | КТП-2931/160 кВА | 384 | 386 | 377 | 219 | 242 | 238 | 36,79 | 42,12 | 50,31 |
| 56 | КТП-25/63 кВА | 388 | 391 | 384 | 234 | 218 | 221 | 14,04 | 19,24 | 17,42 |
| 57 | СТП-1341/160 кВА | 376 | 374 | 383 | 223 | 221 | 242 | 81,64 | 77,48 | 82,81 |
| 58 | КТП №1525/25кВА | 376 | 374 | 383 | 223 | 221 | 242 | 14,56 | 12,74 | 13,91 |
| 59 | ТП2723/2*400 кВА | 376 | 374 | 383 | 223 | 221 | 242 | 309,4 | 314,6 | 330,2 |
| 60 | ТП-2332 (2х400кВА) | 388 | 386 | 389 | 241 | 218 | 230 | 189,28 | 203,84 | 194,09 |
| 61 | ТП-1527/400 кВА | 399 | 385 | 401 | 235 | 230 | 237 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ТП-3672/250кВА. | 399 | 391 | 389 | 245 | 221 | 216 | 146,25 | 142,22 | 150,54 |
| 63 | КТП №1902п/160кВА | 388 | 390 | 391 | 241 | 236 | 238 | 98,54 | 104,13 | 108,42 |
| 64 | ТП «Муратов» 630 кВА | 384 | 391 | 384 | 245 | 218 | 236 | 407,55 | 388,18 | 397,41 |
| 65 | ТП-2703/250 кВА | 397 | 394 | 396 | 226 | 221 | 224 | 128,18 | 109,98 | 117,39 |
| 66 | КТП №1701/63кВА | 390 | 391 | 401 | 219 | 221 | 228 | 7,28 | 6,11 | 9,62 |
| 67 | ТП-1559/63 кВА | 398 | 386 | 384 | 221 | 231 | 238 | 36,79 | 35,88 | 40,56 |
| 68 | ТП-1123/400 кВА. | 393 | 395 | 388 | 235 | 224 | 224 | 128,31 | 132,08 | 144,04 |
| 69 | КТП №167/2х1000 кВА | 388 | 393 | 390 | 228 | 226 | 224 | 298,74 | 299,65 | 323,57 |
| 70 | ТП-4070/250 кВА | 391 | 384 | 392 | 244 | 230 | 225 | 25,48 | 28,08 | 21,84 |
| 71 | КТП №2192/400 кВА | 390 | 389 | 391 | 237 | 224 | 224 | 167,57 | 176,02 | 182,78 |
| 72 | ТП-5189/2х400кВА | 393 | 391 | 395 | 231 | 235 | 225 | 302,25 | 312 | 310,7 |
| 73 | ТП – 5155/160 кВА | 376 | 391 | 377 | 216 | 228 | 224 | 60,71 | 64,74 | 58,89 |
| 74 | ТП – 2605/250кВА | 384 | 386 | 377 | 219 | 242 | 238 | 167,31 | 170,69 | 163,02 |
| 75 | ТП-2569 (160 кВА) | 388 | 391 | 384 | 234 | 218 | 221 | 127,92 | 123,37 | 126,62 |
| 76 | ТП-1/630 кВА | 376 | 374 | 383 | 223 | 221 | 242 | 280,02 | 262,08 | 257,4 |
| 77 | ТП-2/400 кВА | 388 | 386 | 389 | 241 | 218 | 230 | 128,18 | 112,45 | 119,21 |
| 78 | ТП-400 кВА | 399 | 385 | 401 | 235 | 230 | 237 | 33,02 | 41,08 | 37,31 |
| 79 | ТП №15/250 кВА | 376 | 374 | 383 | 223 | 221 | 242 | 121,42 | 129,48 | 113,62 |
| Ульяновский р-н |
| 1 | КТП1591-100кВА | 383 | 385 | 394 | 228 | 228 | 223 | 3,12 | 3,978 | 11,245 |
| 2 | КТП 1856п/400 кВА | 393 | 392 | 405 | 224 | 222 | 227 | 2,288 | 4,42 | 2,288 |
| 3 | ЗТП1583-4*400кВА | 399 | 380 | 401 | 239 | 237 | 225 | 257,14 | 260,39 | 260,65 |
| 4 | ЗТП1857/2*630 кВА | 393 | 392 | 402 | 222 | 216 | 221 | 202,15 | 193,44 | 197,47 |
| 5 | КТП-1511/40 кВА | 398 | 387 | 402 | 245 | 244 | 225 | 15,496 | 18,356 | 20,917 |
| 6 | КТП-1644/160 кВА, | 403 | 387 | 378 | 245 | 226 | 233 | 11,947 | 19,786 | 12,662 |
| 7 | ТП 1516/160 | 399 | 385 | 401 | 235 | 230 | 237 | 17,68 | 16,64 | 11,05 |
| 8 | КТП-1099п/400 кВА | 380 | 384 | 381 | 233 | 244 | 226 | 93,08 | 90,675 | 95,81 |
| 9 | КТП-1074п/630 кВА | 392 | 400 | 376 | 230 | 238 | 228 | 20,917 | 18,941 | 22,217 |
| 10 | КТП-1391п/160 кВА Полигон ТБО | 390 | 395 | 385 | 237 | 235 | 243 | 23,92 | 33,28 | 30,81 |
| 11 | ТП-1769/250 кВА | 381 | 375 | 401 | 224 | 237 | 221 | 21,346 | 11,531 | 21,775 |
| 12 | ТП-1390/400 кВА | 393 | 392 | 402 | 222 | 216 | 221 | 43,68 | 54,73 | 51,48 |
| 13 | ТП-1387/400 кВА | 377 | 387 | 388 | 240 | 239 | 227 | 70,98 | 76,18 | 63,31 |
| 14 | ТП № 1574/400 кВА | 393 | 387 | 402 | 227 | 222 | 222 | 24,18 | 28,34 | 20,02 |
| 15 | КТП-1810/100 кВА | 386 | 392 | 402 | 244 | 230 | 224 | 4,68 | 6,76 | 6,24 |
| 16 | КТПМ-1436/20 кВА | 400 | 404 | 376 | 245 | 216 | 243 | 0 | 0 | 0 |
| р.п. Цильна |
| 1 | ТП №9 | 393 | 395 | 388 | 235 | 224 | 224 | 241,254 | 252,642 | 238,706 |
| 2 | ТП №9А | 388 | 393 | 390 | 228 | 226 | 224 | 76,583 | 80,977 | 86,97 |
| 3 | ТП №8 | 391 | 384 | 392 | 244 | 230 | 225 | 304,59 | 307,45 | 301,314 |
| 4 | ТП-11п/100 кВА | 376 | 391 | 377 | 216 | 228 | 224 | 71,5 | 67,99 | 70,2 |
| 5 | ТП 14п/400 кВА | 384 | 386 | 377 | 219 | 242 | 238 | 162,5 | 157,69 | 150,28 |
| р.п. Вешкайма |
| 1 | ЗТП "ИНЗА СЕРВИС"/160 кВА | 390 | 387 | 389 | 224 | 225 | 226 | 57,33 | 53,04 | 62,53 |
| 2 | ТП №48-160кВА | 393 | 387 | 389 | 224 | 226 | 227 | 17,16 | 23,53 | 15,08 |
| 3 | ТП-100 кВА ООО Дорожник | 388 | 390 | 392 | 225 | 234 | 228 | 67,08 | 62,79 | 72,28 |
| 4 | КТП 3215/100 кВА | 393 | 391 | 392 | 231 | 228 | 226 | 127,79 | 111,28 | 118,69 |
| 5 | ТП№12/250 кВА | 395 | 387 | 389 | 231 | 225 | 227 | 73,71 | 68,12 | 70,07 |
| 6 | ТП-24/100 кВа | 389 | 391 | 393 | 231 | 235 | 225 | 15,34 | 12,48 | 20,54 |
| 7 | КТП-Б7-23/630 кВА | 392 | 400 | 376 | 230 | 238 | 228 | 241,28 | 226,33 | 252,98 |
| 8 | КТП-08/100кВА | 393 | 392 | 405 | 224 | 222 | 227 | 50,18 | 55,38 | 59,02 |
| 9 | КТП-39/2х63 кВА (№26/63 кВА; КТП №27/63 кВА) | 399 | 380 | 401 | 239 | 237 | 225 | 20,28 | 19,24 | 25,22 |
| р.п. Карсун |
| 1 | КТП 19п "Светов"/160 кВА | 390 | 393 | 392 | 230 | 226 | 227 | 29,38 | 35,75 | 25,22 |
| 2 | ЗТП "База РайПО"/100 кВА | 393 | 391 | 392 | 231 | 228 | 226 | 172,64 | 186,42 | 178,88 |
| 3 | КТП "Универмаг"/100 кВА | 395 | 387 | 389 | 231 | 225 | 227 | 87,75 | 85,67 | 77,74 |
| 4 | КТП "Ресторан"/250 кВА | 389 | 391 | 393 | 231 | 235 | 225 | 128,31 | 131,82 | 118,82 |
| 5 | ЗТП "Карсмолтранс" 630 кВА | 390 | 394 | 389 | 236 | 237 | 238 | 35,62 | 37,18 | 25,74 |
| 6 | ТП"Карсунтехпластик"/160 кВА | 390 | 389 | 391 | 237 | 224 | 224 | 1,95 | 4,16 | 3,25 |
| 7 | КТП40(25кВА) | 393 | 391 | 395 | 231 | 235 | 225 | 24,31 | 33,02 | 25,74 |
| 8 | КТП № 81П/ 250кВА | 390 | 387 | 389 | 236 | 237 | 238 | 50,18 | 46,15 | 49,01 |
| 9 | КТП № 82/ 315 кВА | 390 | 391 | 401 | 219 | 221 | 228 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | КТП № 25п/ 100 кВА | 398 | 386 | 384 | 221 | 231 | 238 | 73,45 | 66,82 | 77,48 |
| 11 | ТП №67/25 кВА | 399 | 383 | 398 | 236 | 218 | 220 | 7,28 | 4,16 | 3,77 |
| 12 | КТП-15/25 кВА | 398 | 389 | 383 | 243 | 241 | 233 | 3,64 | 4,16 | 6,24 |
| 13 | КТП-П "Меланж"/630 кВА | 385 | 395 | 376 | 231 | 221 | 242 | 62,92 | 61,75 | 60,97 |
| 14 | КТП-П ООО "А и Радуга"/630 кВА | 395 | 387 | 389 | 231 | 225 | 227 | 127,92 | 118,95 | 128,18 |
| Кузоватовский р-н |
| 1 | ТП Куз-02/400 кВА | 389 | 388 | 390 | 227 | 233 | 226 | 24,206 | 19,786 | 9,815 |
| 2 | ТП Куз8-11/630 кВА | 390 | 389 | 387 | 225 | 226 | 224 | 142,48 | 146,38 | 134,68 |
| 3 | ТП Куз-8-07/250 кВА | 377 | 387 | 388 | 240 | 239 | 227 | 111,28 | 114,01 | 119,08 |
| 4 | ТП 01/ 400кВА | 393 | 387 | 402 | 227 | 222 | 222 | 167,31 | 172,38 | 155,48 |
| 5 | ТП 02/400кВА | 386 | 392 | 402 | 244 | 230 | 224 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ТП 112/ 400кВА | 400 | 404 | 376 | 245 | 216 | 243 | 167,18 | 146,9 | 163,28 |
| 7 | ЗТП(630кВА) Инзенского ДОЗ | 389 | 391 | 393 | 231 | 234 | 225 | 333,58 | 249,99 | 297,18 |
| 8 | ТП 1000кВА | 390 | 394 | 387 | 230 | 236 | 235 | 251,68 | 244,01 | 233,22 |
| г. Барыш |
| 1 | ТП 114/400 кВА | 393 | 387 | 389 | 235 | 226 | 233 | 2,275 | 4,42 | 2,067 |
| 2 | ЗТП-117/2х400 кВА | 398 | 387 | 402 | 245 | 244 | 225 | 330,98 | 359,58 | 350,87 |
| Сенгилеевский р-н |
| 1 | ЗТП 17/630 кВА | 390 | 389 | 387 | 225 | 226 | 224 | 10,14 | 12,22 | 11,18 |
| 2 | КТП-250 кВА | 390 | 392 | 391 | 231 | 233 | 227 | 5,837 | 12,792 | 5,135 |
| Майнский район |
| 1 | ТП №5410 | 390 | 392 | 392 | 231 | 225 | 227 | 34,84 | 31,59 | 22,75 |
| 2 | КТП №5640 | 393 | 391 | 395 | 231 | 235 | 225 | 88,27 | 83,59 | 88,14 |
| 3 | КТП №5641 | 390 | 387 | 389 | 236 | 237 | 238 | 34,58 | 28,73 | 32,11 |
| 4 | КТП №5642 | 389 | 391 | 393 | 231 | 234 | 225 | 55,38 | 60,19 | 55,51 |
| 5 | КТП-5634 | 390 | 394 | 387 | 230 | 236 | 235 | 76,57 | 80,21 | 80,47 |
| 6 | КТП 250+630кВА | 399 | 380 | 401 | 239 | 237 | 225 | 24,44 | 37,44 | 33,28 |
| 7 | КТП5565\160кВА | 393 | 392 | 402 | 222 | 216 | 221 | 43,68 | 45,37 | 47,71 |
| 8 | КТП-5003/630 кВА | 398 | 387 | 402 | 245 | 244 | 225 | 17,68 | 13,91 | 20,28 |
| 9 | ТП-5004п/100кВА | 390 | 389 | 391 | 237 | 224 | 224 | 49,92 | 40,82 | 38,09 |
| 10 | КТП 100 кВА | 393 | 391 | 395 | 231 | 235 | 225 | 16,12 | 24,18 | 19,89 |
| 11 | КТП-5660/630 кВА | 390 | 387 | 389 | 236 | 237 | 238 | 70,98 | 77,22 | 79,56 |
| Тереньгульский район |
| 1 | КТП-1605/400 кВА | 390 | 389 | 387 | 225 | 226 | 224 | 21,528 | 20,098 | 19,5 |
| Сурский район |
| 1 | ТП3225\160кВА | 384 | 391 | 384 | 245 | 218 | 236 | 12,48 | 7,54 | 10,27 |
| 2 | ТП3393\400кВА | 397 | 394 | 396 | 226 | 221 | 224 | 20,02 | 24,57 | 22,88 |
| г.Димитровград |
| 1 | ТП83/400 кВА | 403 | 387 | 378 | 245 | 226 | 233 | 15,08 | 12,22 | 16,38 |
| 2 | ТП-111/2х250 кВА | 399 | 385 | 401 | 235 | 230 | 237 | 50,31 | 55,38 | 61,88 |
| 3 | ТП-43/320+560 кВА | 380 | 384 | 381 | 233 | 244 | 226 | 126,88 | 111,02 | 121,68 |
| Чердаклинский район |
| 1 | КТП-2550/63 кВА | 399 | 385 | 401 | 235 | 230 | 237 | 9,88 | 7,02 | 8,45 |
| 2 | ТП-2496/160кВА | 399 | 391 | 389 | 245 | 221 | 216 | 20,54 | 22,62 | 22,75 |
| 3 | ТП-2437/250 кВА | 388 | 390 | 391 | 241 | 236 | 238 | 36,66 | 39,78 | 45,37 |
| 4 | ТП-2136 (ТП-22) | 397 | 391 | 401 | 223 | 243 | 232 | 249,99 | 290,68 | 262,08 |
| 5 | ТП-2142 (ТП-21) | 398 | 395 | 377 | 220 | 221 | 245 | 116,48 | 113,75 | 103,48 |
| 6 | ЗТП-2137 (ТП-11) | 388 | 391 | 375 | 230 | 243 | 220 | 280,28 | 247,78 | 284,31 |
| 7 | ТП-2096 (ТП-23) | 389 | 391 | 393 | 231 | 234 | 225 | 98,02 | 90,48 | 93,73 |
| 8 | КТП-2231/250 кВА | 390 | 394 | 387 | 230 | 236 | 235 | 6,24 | 12,48 | 9,75 |
| 9 | КТП-2550/63 кВА | 395 | 387 | 389 | 231 | 225 | 227 | 1,69 | 4,94 | 6,11 |
| Старомайнский район |
| 1 | КТП-3070 250/10/0,4 | 399 | 385 | 401 | 235 | 230 | 237 | 38,09 | 48,75 | 42,8 |
| р.п. Базарный Сызган |
| 1 | КТП БС9-02/160 кВА | 384 | 391 | 384 | 245 | 218 | 236 | 10,92 | 7,15 | 11,3 |
| Инзенский р-н |
| 1 | КТП 101/160 кВА | 383 | 385 | 394 | 228 | 228 | 223 | 22,88 | 14,04 | 25,48 |
| 2 | КТП 103/250 кВА | 393 | 392 | 405 | 224 | 222 | 227 | 50,31 | 40,56 | 55,38 |
| 3 | КТП 110/400 кВА | 399 | 380 | 401 | 239 | 237 | 225 | 119,99 | 106,08 | 100,88 |
| 4 | ТП-104/400 кВА | 393 | 392 | 402 | 222 | 216 | 221 | 37,31 | 33,41 | 38,48 |
| 5 | ТП №119/630 кВА | 398 | 387 | 402 | 245 | 244 | 225 | 150,28 | 131,56 | 143,78 |
| 6 | ГКТП №129/160 кВА | 403 | 387 | 378 | 245 | 226 | 233 | 9,88 | 1,56 | 10,53 |
| 7 | ТП 132/40 кВА, | 384 | 391 | 384 | 245 | 218 | 236 | 1,56 | 3,25 | 2,34 |
| 8 | ТП № И8-9/100 кВА | 397 | 394 | 396 | 226 | 221 | 224 | 6,63 | 6,37 | 6,89 |
| 9 | ТП 115/630 кВА | 390 | 391 | 401 | 219 | 221 | 228 | 126,88 | 116,48 | 119,08 |
| 10 | КТП №В8-1/320 кВА | 398 | 386 | 384 | 221 | 231 | 238 | 4,16 | 2,34 | 3,38 |
| 11 | КТП В1-20/25 кВА | 399 | 383 | 398 | 236 | 218 | 220 | 1,95 | 2,34 | 2,73 |
| 12 | ТП-117/2х630 кВА | 398 | 389 | 383 | 243 | 241 | 233 | 113,88 | 103,48 | 106,08 |
| 13 | ТП-120/100 кВА | 385 | 395 | 376 | 231 | 221 | 242 | 17,16 | 13,78 | 16,38 |
| 14 | ТП-25 кВА | 399 | 390 | 397 | 239 | 242 | 226 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ТП №П8-6/630кВА | 399 | 387 | 391 | 219 | 228 | 236 | 76,18 | 74,88 | 81,38 |
| 16 | ТП № 113/2х250 кВА | 399 | 391 | 389 | 245 | 221 | 216 | 25,09 | 37,18 | 33,28 |
| 17 | КТП №К5-17/63 кВА | 389 | 391 | 393 | 231 | 235 | 225 | 3,64 | 9,88 | 7,02 |
| 18 | КТП №Т8-18/250 кВА | 390 | 394 | 389 | 236 | 237 | 238 | 37,31 | 50,18 | 40,56 |
| 19 | ТП №П7-7/250 | 390 | 389 | 391 | 237 | 224 | 224 | 73,58 | 81,38 | 63,18 |
| 20 | КТП №Т8-19/160кВА | 390 | 391 | 401 | 219 | 221 | 228 | 22,88 | 14,04 | 15,99 |
| 21 | КТП №Т7-22/250 кВА | 398 | 386 | 384 | 221 | 231 | 238 | 14,17 | 14,56 | 13,78 |
| 22 | КТП - 25 кВА | 399 | 383 | 398 | 236 | 218 | 220 | 3,64 | 4,16 | 6,24 |
| 23 | КТП № П8-19/400 кВА | 398 | 389 | 383 | 243 | 241 | 233 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | КТП-52/100 кВА | 376 | 374 | 383 | 223 | 221 | 242 | 3,64 | 4,03 | 3,25 |
| Радищевский район |
| 1 | КТП 330/100кВА | 395 | 387 | 389 | 231 | 225 | 227 | 7,02 | 8,71 | 6,9 |
| Старокулаткинский район |
| 1 | ТП421\160кВА | 384 | 386 | 377 | 219 | 242 | 238 | 20,28 | 22,36 | 19,3 |
| 2 | ТП417\250кВА | 388 | 391 | 384 | 234 | 218 | 221 | 28,34 | 30,68 | 29,5 |
| 3 | ТП422\160кВА | 393 | 387 | 402 | 227 | 222 | 222 | 4,29 | 3,38 | 4,8 |
| Павловский р-он |
| 1 | КТП607п\100кВА | 390 | 392 | 392 | 231 | 225 | 227 | 23,14 | 17,29 | 18,6 |
| 2 | КТП623\63 кВА | 393 | 391 | 395 | 231 | 235 | 225 | 36,53 | 25,74 | 31,5 |
| Николаевский район |
| 1 | ТП-6201э/2х160кВА | 399 | 391 | 389 | 245 | 221 | 216 | 122,98 | 116,61 | 110,3 |