Замеры нагрузок на объектах ООО «ИНЗА СЕРВИС» в летний период

на 2023 г.

| № | Наименование ТП | Напряжение линейное, В | Напряжение фазное, В | Ток, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АВ | ВС | АС | А | В | С | А | В | С |
| г. Ульяновск |
| 1 | КТП-100кВА | 385 | 395 | 376 | 231 | 221 | 242 | 9,7 | 14,3 | 11,8 |
| 2 | ТП-400+320кВА Хлебозавод №3 | 399 | 390 | 397 | 239 | 242 | 226 | 178,5 | 182,3 | 193 |
| 3 | ЗТП1885/2*400 | 399 | 387 | 391 | 219 | 228 | 236 | 224,5 | 236,3 | 220,9 |
| 4 | ТП-1070/2х160кВА | 402 | 390 | 384 | 219 | 237 | 224 | 93,7 | 91,8 | 96,9 |
| 5 | ТП-3938/2*1000 кВА | 399 | 404 | 376 | 231 | 231 | 232 | 693,5 | 678,4 | 654 |
| 6 | ТП-1066 | 393 | 395 | 388 | 235 | 224 | 224 | 230 | 284,6 | 274 |
| 7 | ТП-1069/2*630 кВА | 388 | 393 | 390 | 228 | 226 | 224 | 325,6 | 334 | 349 |
| 8 | ТП-1747/250 кВА | 391 | 384 | 392 | 244 | 230 | 225 | 91,5 | 87,8 | 94,5 |
| 9 | ТП-3494/320 кВА | 384 | 391 | 384 | 245 | 218 | 236 | 134,5 | 142,6 | 151,7 |
| 10 | ТП-1893/160 кВА | 397 | 394 | 396 | 226 | 221 | 224 | 67,8 | 61,2 | 59,4 |
| 11 | ТП3847/2*250 Гимназия | 390 | 391 | 401 | 219 | 221 | 228 | 12,5 | 10,8 | 14,5 |
| 12 | КТП-1537/250 кВА | 398 | 386 | 384 | 221 | 231 | 238 | 82 | 79,6 | 81,4 |
| 13 | ТП-2851/250 кВА | 399 | 383 | 398 | 236 | 218 | 220 | 68,4 | 72,4 | 75,9 |
| 14 | ТП-2850/100кВА | 398 | 389 | 383 | 243 | 241 | 233 | 54,8 | 52,6 | 59,4 |
| 15 | ТП-2384/250кВА | 385 | 395 | 376 | 231 | 221 | 242 | 127,7 | 132,6 | 148,2 |
| 16 | ТП-2939/400 кВА | 399 | 390 | 397 | 239 | 242 | 226 | 174,5 | 168,2 | 170 |
| 17 | ЗТП-2226/2х400 Хлебозавод №2 | 393 | 392 | 405 | 224 | 222 | 227 | 101,9 | 112,7 | 109 |
| 18 | ЗТП-1896/2х1000 кВА | 399 | 380 | 401 | 239 | 237 | 225 | 395 | 412 | 399 |
| 19 | ТП-1890/400 кВА | 393 | 392 | 402 | 222 | 216 | 221 | 75,8 | 74,1 | 70,9 |
| 20 | ТП 1818/160кВА | 383 | 372 | 396 | 240 | 228 | 227 | 45,9 | 39,8 | 42,3 |
| 21 | КТП-3644/2х100 кВА | 398 | 386 | 377 | 245 | 221 | 238 | 52,5 | 55,6 | 54,8 |
| 22 | ТП-3723/40 кВА | 384 | 391 | 384 | 245 | 218 | 236 | 12,1 | 10,9 | 9,7 |
| 23 | ТП-3651/630 кВА | 397 | 394 | 396 | 226 | 221 | 224 | 114,9 | 109,8 | 98,3 |
| 24 | ТП №3836/100кВА | 390 | 391 | 401 | 219 | 221 | 228 | 56,8 | 59,4 | 62 |
| 25 | ТП-3647\400 кВА | 398 | 386 | 384 | 221 | 231 | 238 | 3,8 | 4,5 | 6,1 |
| 26 | КТП-160 кВА, ООО "Газнефтесервис" | 399 | 383 | 398 | 236 | 218 | 220 | 4,8 | 3,9 | 2,5 |
| 27 | ТП12/1000 кВА | 398 | 389 | 383 | 243 | 241 | 233 | 39,6 | 45,4 | 41,8 |
| 28 | КТП-1418/400 кВА | 385 | 395 | 376 | 231 | 221 | 242 | 79,4 | 8,5 | 77,4 |
| 29 | ТП1347/160 кВА | 399 | 390 | 397 | 239 | 242 | 226 | 10,4 | 9,7 | 12,5 |
| 30 | ТП-1404п/250 кВа | 399 | 387 | 391 | 219 | 228 | 236 | 41,3 | 32,6 | 39,4 |
| 31 | КТП №1663/630 кВА | 402 | 390 | 384 | 219 | 237 | 224 | 249,8 | 263,2 | 278 |
| 32 | ТП-2296/160 кВА | 399 | 404 | 376 | 231 | 231 | 232 | 18,4 | 15,4 | 17,5 |
| 33 | КТП №1784/160 кВА | 393 | 395 | 388 | 235 | 224 | 224 | 23,8 | 25,6 | 21,4 |
| 34 | ТП-1788/25 кВА | 388 | 393 | 390 | 228 | 226 | 224 | 8,1 | 7,4 | 6,7 |
| 35 | КТП-1506/100 кВА | 393 | 391 | 392 | 231 | 228 | 226 | 12,6 | 10,9 | 15,4 |
| 36 | ТП-1793/100 кВА | 395 | 387 | 389 | 231 | 225 | 227 | 38,6 | 39,4 | 42,6 |
| 37 | ТП-1718п/160 кВА | 389 | 391 | 393 | 231 | 235 | 225 | 14,8 | 11,9 | 15,4 |
| 38 | ТП-1342/160 кВА | 390 | 394 | 389 | 236 | 237 | 238 | 33,8 | 42,6 | 39,6 |
| 39 | КТП №1472/250 кВА | 390 | 389 | 391 | 237 | 224 | 224 | 110,8 | 120,5 | 127,6 |
| 40 | ТП-1710/100 кВА | 384 | 391 | 384 | 245 | 218 | 236 | 5,3 | 4,8 | 3,5 |
| 41 | ЗТП-3035/400+315 кВА | 397 | 394 | 396 | 226 | 221 | 224 | 285,6 | 315,4 | 296,6 |
| 42 | ТП-3068/160кВА | 399 | 396 | 401 | 214 | 225 | 239 | 85,4 | 78,6 | 89,6 |
| 43 | ГКТП-3834п/250 | 376 | 391 | 377 | 216 | 228 | 224 | 13,6 | 11,8 | 10,7 |
| 44 | ТП-3936п/2х630 | 384 | 386 | 377 | 219 | 242 | 238 | 56,6 | 55,4 | 51,2 |
| 45 | КТП-1097п/630 кВа | 388 | 391 | 384 | 234 | 218 | 221 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | КТП-1403/100 кВА | 376 | 374 | 383 | 223 | 221 | 242 | 48,5 | 45,4 | 43,2 |
| 47 | КТП-1479п/250 кВа | 388 | 386 | 389 | 241 | 218 | 230 | 78,4 | 75,6 | 82,4 |
| 48 | КТП №1824/250 кВА | 399 | 385 | 401 | 235 | 230 | 237 | 31,8 | 28,7 | 25,4 |
| 49 | КТП-1346п/630 кВА | 399 | 391 | 389 | 245 | 221 | 216 | 354,6 | 386,2 | 375 |
| 50 | КТП-1709п/250кВА | 388 | 390 | 391 | 241 | 236 | 238 | 112,5 | 109,8 | 119,8 |
| 51 | КТП-1144п/400 | 397 | 391 | 401 | 223 | 243 | 232 | 63,7 | 68,9 | 65,8 |
| 52 | ТП-1148п/250 | 398 | 395 | 377 | 220 | 221 | 245 | 114,9 | 120,1 | 119,4 |
| 53 | СТП-1619п/63 | 388 | 391 | 375 | 230 | 243 | 220 | 15,8 | 10,3 | 7,6 |
| 54 | ТП-1795/60 кВа | 391 | 403 | 377 | 234 | 219 | 223 | 38,6 | 34,3 | 37,3 |
| 55 | КТП-2931/160 кВА | 384 | 386 | 377 | 219 | 242 | 238 | 28,3 | 32,4 | 38,7 |
| 56 | КТП-25/63 кВА | 388 | 391 | 384 | 234 | 218 | 221 | 10,8 | 14,8 | 13,4 |
| 57 | СТП-1341/160 кВА | 376 | 374 | 383 | 223 | 221 | 242 | 62,8 | 59,6 | 63,7 |
| 58 | КТП №1525/25кВА | 376 | 374 | 383 | 223 | 221 | 242 | 11,2 | 9,8 | 10,7 |
| 59 | ТП2723/2*400 кВА | 376 | 374 | 383 | 223 | 221 | 242 | 238 | 242 | 254 |
| 60 | ТП-2332 (2х400кВА) | 388 | 386 | 389 | 241 | 218 | 230 | 145,6 | 156,8 | 149,3 |
| 61 | ТП-1527/400 кВА | 399 | 385 | 401 | 235 | 230 | 237 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ТП-3672/250кВА. | 399 | 391 | 389 | 245 | 221 | 216 | 112,5 | 109,4 | 115,8 |
| 63 | КТП №1902п/160кВА | 388 | 390 | 391 | 241 | 236 | 238 | 75,8 | 80,1 | 83,4 |
| 64 | ТП «Муратов» 630 кВА | 384 | 391 | 384 | 245 | 218 | 236 | 313,5 | 298,6 | 305,7 |
| 65 | ТП-2703/250 кВА | 397 | 394 | 396 | 226 | 221 | 224 | 98,6 | 84,6 | 90,3 |
| 66 | КТП №1701/63кВА | 390 | 391 | 401 | 219 | 221 | 228 | 5,6 | 4,7 | 7,4 |
| 67 | ТП-1559/63 кВА | 398 | 386 | 384 | 221 | 231 | 238 | 28,3 | 27,6 | 31,2 |
| 68 | ТП-1123/400 кВА. | 393 | 395 | 388 | 235 | 224 | 224 | 98,7 | 101,6 | 110,8 |
| 69 | КТП №167/2х1000 кВА | 388 | 393 | 390 | 228 | 226 | 224 | 229,8 | 230,5 | 248,9 |
| 70 | ТП-4070/250 кВА | 391 | 384 | 392 | 244 | 230 | 225 | 19,6 | 21,6 | 16,8 |
| 71 | КТП №2192/400 кВА | 390 | 389 | 391 | 237 | 224 | 224 | 128,9 | 135,4 | 140,6 |
| 72 | ТП-5189/2х400кВА | 393 | 391 | 395 | 231 | 235 | 225 | 232,5 | 240 | 239 |
| 73 | ТП – 5155/160 кВА | 376 | 391 | 377 | 216 | 228 | 224 | 46,7 | 49,8 | 45,3 |
| 74 | ТП – 2605/250кВА | 384 | 386 | 377 | 219 | 242 | 238 | 128,7 | 131,3 | 125,4 |
| 75 | ТП-2569 (160 кВА) | 388 | 391 | 384 | 234 | 218 | 221 | 98,4 | 94,9 | 97,4 |
| 76 | ТП-1/630 кВА | 376 | 374 | 383 | 223 | 221 | 242 | 215,4 | 201,6 | 198 |
| 77 | ТП-2/400 кВА | 388 | 386 | 389 | 241 | 218 | 230 | 98,6 | 86,5 | 91,7 |
| 78 | ТП-400 кВА | 399 | 385 | 401 | 235 | 230 | 237 | 25,4 | 31,6 | 28,7 |
| 79 | ТП №15/250 кВА | 376 | 374 | 383 | 223 | 221 | 242 | 93,4 | 99,6 | 87,4 |
| Ульяновский р-н |
| 1 | КТП1591-100кВА | 383 | 385 | 394 | 228 | 228 | 223 | 2,40 | 3,06 | 8,65 |
| 2 | КТП 1856п/400 кВА | 393 | 392 | 405 | 224 | 222 | 227 | 1,76 | 3,40 | 1,76 |
| 3 | ЗТП1583-4*400кВА | 399 | 380 | 401 | 239 | 237 | 225 | 197,8 | 200,3 | 200,5 |
| 4 | ЗТП1857/2*630 кВА | 393 | 392 | 402 | 222 | 216 | 221 | 155,5 | 148,8 | 151,9 |
| 5 | КТП-1511/40 кВА | 398 | 387 | 402 | 245 | 244 | 225 | 11,92 | 14,12 | 16,09 |
| 6 | КТП-1644/160 кВА, | 403 | 387 | 378 | 245 | 226 | 233 | 9,19 | 15,22 | 9,74 |
| 7 | ТП 1516/160 | 399 | 385 | 401 | 235 | 230 | 237 | 13,6 | 12,8 | 8,5 |
| 8 | КТП-1099п/400 кВА | 380 | 384 | 381 | 233 | 244 | 226 | 71,60 | 69,75 | 73,70 |
| 9 | КТП-1074п/630 кВА | 392 | 400 | 376 | 230 | 238 | 228 | 16,09 | 14,57 | 17,09 |
| 10 | КТП-1391п/160 кВА Полигон ТБО | 390 | 395 | 385 | 237 | 235 | 243 | 18,4 | 25,6 | 23,7 |
| 11 | ТП-1769/250 кВА | 381 | 375 | 401 | 224 | 237 | 221 | 16,42 | 8,87 | 16,75 |
| 12 | ТП-1390/400 кВА | 393 | 392 | 402 | 222 | 216 | 221 | 33,6 | 42,1 | 39,6 |
| 13 | ТП-1387/400 кВА | 377 | 387 | 388 | 240 | 239 | 227 | 54,6 | 58,6 | 48,7 |
| 14 | ТП № 1574/400 кВА | 393 | 387 | 402 | 227 | 222 | 222 | 18,6 | 21,8 | 15,4 |
| 15 | КТП-1810/100 кВА | 386 | 392 | 402 | 244 | 230 | 224 | 3,6 | 5,2 | 4,8 |
| 16 | КТПМ-1436/20 кВА | 400 | 404 | 376 | 245 | 216 | 243 | 0 | 0 | 0 |
| р.п. Цильна |
| 1 | ТП №9 | 393 | 395 | 388 | 235 | 224 | 224 | 185,58 | 194,34 | 183,62 |
| 2 | ТП №9А | 388 | 393 | 390 | 228 | 226 | 224 | 58,91 | 62,29 | 66,90 |
| 3 | ТП №8 | 391 | 384 | 392 | 244 | 230 | 225 | 234,30 | 236,50 | 231,78 |
| 4 | ТП-11п/100 кВА | 376 | 391 | 377 | 216 | 228 | 224 | 55 | 52,3 | 54 |
| 5 | ТП 14п/400 кВА | 384 | 386 | 377 | 219 | 242 | 238 | 125 | 121,3 | 115,6 |
| р.п. Вешкайма |
| 1 | ЗТП "ИНЗА СЕРВИС"/160 кВА | 390 | 387 | 389 | 224 | 225 | 226 | 44,1 | 40,8 | 48,1 |
| 2 | ТП №48-160кВА | 393 | 387 | 389 | 224 | 226 | 227 | 13,2 | 18,1 | 11,6 |
| 3 | ТП-100 кВА ООО Дорожник | 388 | 390 | 392 | 225 | 234 | 228 | 51,6 | 48,3 | 55,6 |
| 4 | КТП 3215/100 кВА | 393 | 391 | 392 | 231 | 228 | 226 | 98,3 | 85,6 | 91,3 |
| 5 | ТП№12/250 кВА | 395 | 387 | 389 | 231 | 225 | 227 | 56,7 | 52,4 | 53,9 |
| 6 | ТП-24/100 кВа | 389 | 391 | 393 | 231 | 235 | 225 | 11,8 | 9,6 | 15,8 |
| 7 | КТП-Б7-23/630 кВА | 392 | 400 | 376 | 230 | 238 | 228 | 185,6 | 174,1 | 194,6 |
| 8 | КТП-08/100кВА | 393 | 392 | 405 | 224 | 222 | 227 | 38,6 | 42,6 | 45,4 |
| 9 | КТП-39/2х63 кВА (№26/63 кВА; КТП №27/63 кВА) | 399 | 380 | 401 | 239 | 237 | 225 | 15,6 | 14,8 | 19,4 |
| р.п. Карсун |
| 1 | КТП 19п "Светов"/160 кВА | 390 | 393 | 392 | 230 | 226 | 227 | 22,6 | 27,5 | 19,4 |
| 2 | ЗТП "База РайПО"/100 кВА | 393 | 391 | 392 | 231 | 228 | 226 | 132,8 | 143,4 | 137,6 |
| 3 | КТП "Универмаг"/100 кВА | 395 | 387 | 389 | 231 | 225 | 227 | 67,5 | 65,9 | 59,8 |
| 4 | КТП "Ресторан"/250 кВА | 389 | 391 | 393 | 231 | 235 | 225 | 98,7 | 101,4 | 91,4 |
| 5 | ЗТП "Карсмолтранс" 630 кВА | 390 | 394 | 389 | 236 | 237 | 238 | 27,4 | 28,6 | 19,8 |
| 6 | ТП"Карсунтехпластик"/160 кВА | 390 | 389 | 391 | 237 | 224 | 224 | 1,5 | 3,2 | 2,5 |
| 7 | КТП40(25кВА) | 393 | 391 | 395 | 231 | 235 | 225 | 18,7 | 25,4 | 19,8 |
| 8 | КТП № 81П/ 250кВА | 390 | 387 | 389 | 236 | 237 | 238 | 38,6 | 35,5 | 37,7 |
| 9 | КТП № 82/ 315 кВА | 390 | 391 | 401 | 219 | 221 | 228 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | КТП № 25п/ 100 кВА | 398 | 386 | 384 | 221 | 231 | 238 | 56,5 | 51,4 | 59,6 |
| 11 | ТП №67/25 кВА | 399 | 383 | 398 | 236 | 218 | 220 | 5,6 | 3,2 | 2,9 |
| 12 | КТП-15/25 кВА | 398 | 389 | 383 | 243 | 241 | 233 | 2,8 | 3,2 | 4,8 |
| 13 | КТП-П "Меланж"/630 кВА | 385 | 395 | 376 | 231 | 221 | 242 | 48,4 | 47,5 | 46,9 |
| 14 | КТП-П ООО "А и Радуга"/630 кВА | 395 | 387 | 389 | 231 | 225 | 227 | 98,4 | 91,5 | 98,6 |
| Кузоватовский р-н |
| 1 | ТП Куз-02/400 кВА | 389 | 388 | 390 | 227 | 233 | 226 | 18,62 | 15,22 | 7,55 |
| 2 | ТП Куз8-11/630 кВА | 390 | 389 | 387 | 225 | 226 | 224 | 109,6 | 112,6 | 103,6 |
| 3 | ТП Куз-8-07/250 кВА | 377 | 387 | 388 | 240 | 239 | 227 | 85,6 | 87,7 | 91,6 |
| 4 | ТП 01/ 400кВА | 393 | 387 | 402 | 227 | 222 | 222 | 128,7 | 132,6 | 119,6 |
| 5 | ТП 02/400кВА | 386 | 392 | 402 | 244 | 230 | 224 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ТП 112/ 400кВА | 400 | 404 | 376 | 245 | 216 | 243 | 128,6 | 113 | 125,6 |
| 7 | ЗТП(630кВА) Инзенского ДОЗ | 389 | 391 | 393 | 231 | 234 | 225 | 256,6 | 192,3 | 228,6 |
| 8 | ТП 1000кВА | 390 | 394 | 387 | 230 | 236 | 235 | 193,6 | 187,7 | 179,4 |
| г. Барыш |
| 1 | ТП 114/400 кВА | 393 | 387 | 389 | 235 | 226 | 233 | 1,75 | 3,40 | 1,59 |
| 2 | ЗТП-117/2х400 кВА | 398 | 387 | 402 | 245 | 244 | 225 | 254,6 | 276,6 | 269,9 |
| Сенгилеевский р-н |
| 1 | ЗТП 17/630 кВА | 390 | 389 | 387 | 225 | 226 | 224 | 7,8 | 9,4 | 8,6 |
| 2 | КТП-250 кВА | 390 | 392 | 391 | 231 | 233 | 227 | 4,49 | 9,84 | 3,95 |
| Майнский район |
| 1 | ТП №5410 | 390 | 392 | 392 | 231 | 225 | 227 | 26,8 | 24,3 | 17,5 |
| 2 | КТП №5640 | 393 | 391 | 395 | 231 | 235 | 225 | 67,9 | 64,3 | 67,8 |
| 3 | КТП №5641 | 390 | 387 | 389 | 236 | 237 | 238 | 26,6 | 22,1 | 24,7 |
| 4 | КТП №5642 | 389 | 391 | 393 | 231 | 234 | 225 | 42,6 | 46,3 | 42,7 |
| 5 | КТП-5634 | 390 | 394 | 387 | 230 | 236 | 235 | 58,9 | 61,7 | 61,9 |
| 6 | КТП 250+630кВА | 399 | 380 | 401 | 239 | 237 | 225 | 18,8 | 28,8 | 25,6 |
| 7 | КТП5565\160кВА | 393 | 392 | 402 | 222 | 216 | 221 | 33,6 | 34,9 | 36,7 |
| 8 | КТП-5003/630 кВА | 398 | 387 | 402 | 245 | 244 | 225 | 13,6 | 10,7 | 15,6 |
| 9 | ТП-5004п/100кВА | 390 | 389 | 391 | 237 | 224 | 224 | 38,4 | 31,4 | 29,3 |
| 10 | КТП 100 кВА | 393 | 391 | 395 | 231 | 235 | 225 | 12,4 | 18,6 | 15,3 |
| 11 | КТП-5660/630 кВА | 390 | 387 | 389 | 236 | 237 | 238 | 54,6 | 59,4 | 61,2 |
| Тереньгульский район |
| 1 | КТП-1605/400 кВА | 390 | 389 | 387 | 225 | 226 | 224 | 16,56 | 15,46 | 7,57 |
| Сурский район |
| 1 | ТП3225\160кВА | 384 | 391 | 384 | 245 | 218 | 236 | 9,6 | 5,8 | 7,9 |
| 2 | ТП3393\400кВА | 397 | 394 | 396 | 226 | 221 | 224 | 15,4 | 18,9 | 17,6 |
| г.Димитровград |
| 1 | ТП83/400 кВА | 403 | 387 | 378 | 245 | 226 | 233 | 11,6 | 9,4 | 12,6 |
| 2 | ТП-111/2х250 кВА | 399 | 385 | 401 | 235 | 230 | 237 | 38,7 | 42,6 | 47,6 |
| 3 | ТП-43/320+560 кВА | 380 | 384 | 381 | 233 | 244 | 226 | 97,6 | 85,4 | 93,6 |
| Чердаклинский район |
| 1 | КТП-2550/63 кВА | 399 | 385 | 401 | 235 | 230 | 237 | 7,6 | 5,4 | 6,5 |
| 2 | ТП-2496/160кВА | 399 | 391 | 389 | 245 | 221 | 216 | 15,8 | 17,4 | 17,5 |
| 3 | ТП-2437/250 кВА | 388 | 390 | 391 | 241 | 236 | 238 | 28,2 | 30,6 | 34,9 |
| 4 | ТП-2136 (ТП-22) | 397 | 391 | 401 | 223 | 243 | 232 | 192,3 | 223,6 | 201,6 |
| 5 | ТП-2142 (ТП-21) | 398 | 395 | 377 | 220 | 221 | 245 | 89,6 | 87,5 | 79,6 |
| 6 | ЗТП-2137 (ТП-11) | 388 | 391 | 375 | 230 | 243 | 220 | 215,6 | 190,6 | 218,7 |
| 7 | ТП-2096 (ТП-23) | 389 | 391 | 393 | 231 | 234 | 225 | 75,4 | 69,6 | 72,1 |
| 8 | КТП-2231/250 кВА | 390 | 394 | 387 | 230 | 236 | 235 | 4,8 | 9,6 | 7,5 |
| 9 | КТП-2550/63 кВА | 395 | 387 | 389 | 231 | 225 | 227 | 1,3 | 3,8 | 4,7 |
| Старомайнский район |
| 1 | КТП-3070 250/10/0,4 | 399 | 385 | 401 | 235 | 230 | 237 | 29,3 | 37,5 | 27,5 |
| р.п. Базарный Сызган |
| 1 | КТП БС9-02/160 кВА | 384 | 391 | 384 | 245 | 218 | 236 | 8,4 | 5,5 | 3,1 |
| Инзенский р-н |
| 1 | КТП 101/160 кВА | 383 | 385 | 394 | 228 | 228 | 223 | 17,6 | 10,8 | 19,6 |
| 2 | КТП 103/250 кВА | 393 | 392 | 405 | 224 | 222 | 227 | 38,7 | 31,2 | 42,6 |
| 3 | КТП 110/400 кВА | 399 | 380 | 401 | 239 | 237 | 225 | 92,3 | 81,6 | 77,6 |
| 4 | ТП-104/400 кВА | 393 | 392 | 402 | 222 | 216 | 221 | 28,7 | 25,7 | 29,6 |
| 5 | ТП №119/630 кВА | 398 | 387 | 402 | 245 | 244 | 225 | 115,6 | 101,2 | 110,6 |
| 6 | ГКТП №129/160 кВА | 403 | 387 | 378 | 245 | 226 | 233 | 7,6 | 1,2 | 8,1 |
| 7 | ТП 132/40 кВА, | 384 | 391 | 384 | 245 | 218 | 236 | 1,2 | 2,5 | 1,8 |
| 8 | ТП № И8-9/100 кВА | 397 | 394 | 396 | 226 | 221 | 224 | 5,1 | 4,9 | 5,3 |
| 9 | ТП 115/630 кВА | 390 | 391 | 401 | 219 | 221 | 228 | 97,6 | 89,6 | 91,6 |
| 10 | КТП №В8-1/320 кВА | 398 | 386 | 384 | 221 | 231 | 238 | 3,2 | 1,8 | 2,6 |
| 11 | КТП В1-20/25 кВА | 399 | 383 | 398 | 236 | 218 | 220 | 1,5 | 1,8 | 2,1 |
| 12 | ТП-117/2х630 кВА | 398 | 389 | 383 | 243 | 241 | 233 | 87,6 | 79,6 | 81,6 |
| 13 | ТП-120/100 кВА | 385 | 395 | 376 | 231 | 221 | 242 | 13,2 | 10,6 | 12,6 |
| 14 | ТП-25 кВА | 399 | 390 | 397 | 239 | 242 | 226 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ТП №П8-6/630кВА | 399 | 387 | 391 | 219 | 228 | 236 | 58,6 | 57,6 | 62,6 |
| 16 | ТП № 113/2х250 кВА | 399 | 391 | 389 | 245 | 221 | 216 | 19,3 | 28,6 | 25,6 |
| 17 | КТП №К5-17/63 кВА | 389 | 391 | 393 | 231 | 235 | 225 | 2,8 | 7,6 | 5,4 |
| 18 | КТП №Т8-18/250 кВА | 390 | 394 | 389 | 236 | 237 | 238 | 28,7 | 38,6 | 31,2 |
| 19 | ТП №П7-7/250 | 390 | 389 | 391 | 237 | 224 | 224 | 56,6 | 62,6 | 48,6 |
| 20 | КТП №Т8-19/160кВА | 390 | 391 | 401 | 219 | 221 | 228 | 17,6 | 10,8 | 12,3 |
| 21 | КТП №Т7-22/250 кВА | 398 | 386 | 384 | 221 | 231 | 238 | 10,9 | 11,2 | 10,6 |
| 22 | КТП - 25 кВА | 399 | 383 | 398 | 236 | 218 | 220 | 2,8 | 3,2 | 4,8 |
| 23 | КТП № П8-19/400 кВА | 398 | 389 | 383 | 243 | 241 | 233 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | КТП-52/100 кВА | 376 | 374 | 383 | 223 | 221 | 242 | 2,8 | 3,1 | 2,5 |
| Радищевский район |
| 1 | КТП 330/100кВА | 395 | 387 | 389 | 231 | 225 | 227 | 5,4 | 6,7 | 3,9 |
| Старокулаткинский район |
| 1 | ТП421\160кВА | 384 | 386 | 377 | 219 | 242 | 238 | 15,6 | 17,2 | 14,1 |
| 2 | ТП417\250кВА | 388 | 391 | 384 | 234 | 218 | 221 | 21,8 | 23,6 | 19,4 |
| 3 | ТП422\160кВА | 393 | 387 | 402 | 227 | 222 | 222 | 3,3 | 2,6 | 4,8 |
| Павловский р-он |
| 1 | КТП607п\100кВА | 390 | 392 | 392 | 231 | 225 | 227 | 17,8 | 13,3 | 10,1 |
| 2 | КТП623\63 кВА | 393 | 391 | 395 | 231 | 235 | 225 | 28,1 | 19,8 | 22,3 |